문서번호		어르신복지과-96		주무관		어르신시설팀장		어르신복지과장		생활복지국장
결재일자		2020.1.3.
				남병조		김설		이승하		01/03 김동일
공개여부		부분공개(5)
				협 조
보도여부
	2020년 경로당 기능보강 및 보수 계획
2020.01.02.
강 북 구

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

2020년 경로당 기능보강 및 보수 계획

노후화되고 시설 상태가 열악한 경로당을 정비하여 경로당을 이용하시는 어르신들에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 「노인복지법」 제45조(비용의 부담)

□ 「서울특별시 강북구 노인복지 기본조례」 제9조(노인복지시설 설치 및 지원)

제2항 제2호

□ 「서울특별시 강북구 경로당 운영 활성화에 관한 조례」 제2조 · 제4조

Ⅱ		경로당 현황

동명 구분	합계	구 립(48개소)		사 립(51개소)		비고
		구소유	임차	단독주택	공동주택
합 계	99	42	6	6	45
삼양동	12	6	2		4
미아동	8	4		1	3
송중동	8	4	1		3
송천동	9	5	1		3
삼각산동	7				7
번1동	7	4			3
번2동	8	3	1		4
번3동	12	1			11
수유1동	5	3		2
수유2동	7	2		1	4
수유3동	3	3
우이동	6	2	1	1	2
인수동	7	5		1	1

Ⅲ		2020년 세부 추진 계획

□ 개·보수 공사 대상 : 55개소

○ 구립 : 48개소 / 사립(단독) : 6개소 / 번동3단지아파트 경로당(구관리): 1개소

※ 사립아파트 경로당은 시설관리 주체가 관리사무소 등인 관계로 일반적인           개·보수 대상은 아니나 아래 사유에 한정하여 현장 확인을 거쳐 지원 검토

․ 안전과 관련한 사안으로 긴급한 조치가 필요한 경우

․ 시설 노후, 고장 등으로 큰 불편을 초래하나 아파트 측 지원이 불가한 경우

(단, 도배, 장판, 싱크대 교체 등 소규모 보수에 한하고 시설물 구조의           변경·해체 등을 동반한 공사는 제외)

□ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월 (연중 수시 보수공사 시행)

□ 예산액 : 금361,500,000원(금삼억육천일백오십만원)-구비

□ 공사 내용

○ 노후되고 시설 상태가 열악한 경로당 시설 개·보수 공사

○ 계절별 취약 요인(해빙기, 풍수해, 한파, 화재 등)에 의한 안전 위험 요소          해소를 위한 보강 공사

○ 경로당 여가프로그램 활성화 관련 시설 개선 공사(필요시 추진)

※ 경로당 개·보수 공사 대상 시설 내역

구 분	개·보수 공사대상 시설 내역
주거시설	도배, 장판, 건물 방수, 전기시설 보수 등
난방시설	보일러 설비․ 배관 교체 등
위생시설	화장실 누수 보수, 하수구 보수, 양변기 부속교체 등
주방설비	계량기 급배수관 해빙, 직수 연결, 싱크대 교체 등
기능보강	담장 설치·보수, 시설붕괴 보수, 창문 교체, 경로당 시설 도색 등
안전시설	보일러·주방 가스누출경보기 설치, 경로당 내외 낙상방지 시설 등

□ 추진 방안

○ 공사 건별 공사계약 체결

- 경로당 개·보수 공사의 경우 공종이 다양하고 공종별 수요 예측이 어려워 연간 단가계약이 곤란하므로, 공사 건별로 공사계약 추진(단, 소액공사인 경우 여러 건을 일괄 발주)

Ⅳ		2019년 개·보수 추진 현황

□ 노인복지시설 기능보강 예산 집행 현황

(단위 : 천원)

재원구분	예산액	품의 금액	지출 금액	잔 액	비 고
구 비	306,409	306,594	291,275	15,154	잔액은 낙찰차액

※ 경로당 개․보수 예산: 금300,000천원

□ 공사 계약 현황 : 33건

□ 공사 내용

○ 건물 보수공사: 도배, 장판, 싱크대, 창문 교체, 미장, 방수 공사 등

○ 증축 공사: 삼산경로당

○ 전기 공사: 전기 설비 및 배선 등

○ 가스 공사: 가스 증설, 배관 교체, 가스경보기, 타이머 교체 등

Ⅴ		행정 사항

□ 공사 내용에 따라 적정 업체 선정 후 공사 계약 의뢰·발주

□ 전문성을 요하는 공사는 디자인건축과에 공사 감독 의뢰

□ 경로당 여가프로그램 활성화 관련 공사는 해당 경로당 및 (사)대한노인회 강북구지회 등과 협의하여 추진.  끝.