문서번호	의정담당관-105
결재일자	2020.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
최기섭		代박명수	01/06 이계열
협 조
	주무관			박명수
	주무관			김경남
	주무관			노영식

2020년 설날연휴 대비 등록문화재

(시의회 청사 본관) 안전점검 계획

2020. 1.

서울시의회사무처

(의정담당관)

2020년 설날연휴 대비 등록문화재

(시의회 청사 본관) 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞아 연휴기간 강풍ㆍ강우 등 재해발생에 대비 안전점검을 실시하여 문화재 보존 및 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거 : 2020년 설날연휴 대비 문화재 안전점검 계획(역사문화재과-24239호, 2019.12.31.)

□ 점검기간 : 2020. 1.13.(월) ~ 1. 15.(수), 3일간

□ 점검대상 : 서울시의회사무처 청사 본관

❍ 지정유형 : 등록문화재 제11호(연면적 7,097㎡)

❍ 지정고시 : 문화재청고시 제2002-24호(2002.5.31)

□ 점 검 반

❍ 점검총괄 : 시설관리팀장

❍ 분야별 점검자

구 분	분 야 별 점 검 자	총괄 수합
건축분야	최기섭, 차인석	최기섭
기계분야	노영식, 박진성, 이동선	노영식
전기분야	박명수, 용한철, 김봉석, 배경원	박명수

□ 점검방법 : 붙임「문화재 분야별 안전점검 세부사항」에 따라 분야별 점검

□ 점검내용

❍ 건축분야

- 본관 시설물(지붕, 창호, 벽체 등) 누수여부

- 본관 옥상 및 주변 배수시설 등 파손 및 퇴적물 여부

- 축대, 옹벽, 담장 붕괴 및 토사유실 여부 등

❍ 기계분야

- 본관 소방시설 이상 유무

- 각종 기계시설 및 지하실 배수설비 이상 유무 등

❍ 전기분야

- 본관 비상발전기, 소방시설 이상 유무

- 본관 조명설비, 전등·전열설비 이상 유무 등

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 자체 인력으로 즉시 조치(필요한 소모품은 보유자재 또는 신용카드 구매 후 활용)

❍ 전문 업체의 공사 또는 수리가 필요한 경우 신속히 조치 후 일상경비 등 처리

❍ 소방시설은 부적합사항 발견 시 유지관리 수탁업체 세부점검 시행

❍ 점검결과는 ‘20.1.31(금)까지 역사문화재과에 제출

붙임: 1. 문화재 안전점검 실시 요청 공문(역사문화재과) 1부.

2. 문화재 안전점검 계획(역사문화재과) 1부.

3. 문화재 분야별 안전점검 세부사항 1부.

4. 문화재 분야별 안전점검결과(서식) 1부. 끝.