양식2)

설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	월계3지하차도	가로등 부점등	안정기(150W) 및 모듈6개 교체	(1-1)
2	공릉터널	전기배전반 지붕면적 부족	전기배전반 지붕확장	(2-1)
3	교통시설물	잔여표시기 부점등(창원초교)	도형형 잔여표시기 교체	(3-1)
4	교통시설물	페이퍼폴 표지 각도불량(삼양로)	표지 각도조정 완료	(4-1)
5	교통시설물	보행등 각도불량(대한병원)	보행등 각도조정 완료	(5-1)
6	교통시설물	녹색 차량등 부점등(작성시장 교차로)	녹색 차량등 교체	(6-1)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020.  1 .

점검자   직)      전기 6급    성명)  배 용 우      (서명)

직)      기계 7급    성명)  최 표 열      (서명)

직)  전기운영 7급    성명)  변 동 균      (서명)

직)      전기 9급    성명)  김 희 성      (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번 1:(1-1)월계3 가로등 부점등	정비 후(조치 완료)
연번 2:(2-1)전기배전반 지붕면적 부족	정비 후(조치 완료)
연번 3:(3-1)잔여표시기 부점등(창원초)	정비 후(조치 완료)

연번 4:(4-1)표지 각도불량	정비 후(조치 완료)
연번 5:(5-1)보행등 각도불량	정비 후(조치 완료)
연번 6:(6-1)녹색 차량등 부점등	정비 후(조치 완료)