문서번호	건축기획과-1709
결재일자	2020.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		한일기	01/28 박경서
협조

- 2020년도 제1차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최 결과 보고

2020.  1.

주택건축본부

(건축기획과)

- 2020년도 제1차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2020.1.22.(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건(자문)

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	광흥창 역세권 공공주택 건설사업 (공공주택과)	마포구 신수동 91-90번지 일대 (12,968.00㎡)	공동주택(537) 및 부대복리시설 근린생활시설 판매시설	28/4	자문의결 (조건부 본위원회 상정)

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2020.1.22(수)
사업명/신청위치	광흥창 역세권 공공주택 건설사업 / 마포구 신수동 91-90번지 일대
의결번호	2020-소1-1	심의결과	자문의결(조건부 본위원회 상정)
[자문 내용] 경관 + 건축 분야
▣ 기 심의시 지적사항 및 소위원회 지적사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. < 건축분야 > ○ 기 심의의결 조치계획 중 미반영된 ‘보행자 동선을 고려하여 단지내 레벨계획 조정 재검토’ 사항에 대하여는 지하2층 주차장 층고를 조정하는 등 101동과 102동의 대지레벨을 최대한(1.5~2미터 이상) 낮추는 계획으로 개선 바람. ○ 104동에 설치된 경로당은 단지 레벨차이로 인한 사용자의 보행안전을 배려하여 102동 또는 103동 지상1층 필로티 부분을 이용하여 기존계획안과 같이 분리하여 설치 바람. ○ 어린이집 이용을 위한 통학버스 승하차장 위치를 반대편으로 이동하여 유아들이 차량통행로를 건너지 않도록 검토 바람. ○ 주동에 설치되는 태양광 패널(PV, BIPV)은 일사량 및 경관을 고려하여 위치 및 각도를 조정하고, 설치 위치 명확히 표기 바람. ○ 어린이집은 각 실의 일조량을 고려하여 내부 평면계획 조정 바람. 끝.

2020.1.22

서울특별시 건축위원회