문서번호	급수운영과-2473
결재일자	2020.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		02/14 채재일
협 조	시설운영팀장			代이보민
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			이보민
	주무관			신정우

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(2.12일)

2020년 2월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(2.12일)

2020년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2020. 2. 12.(수) 기온(6.5 ~ 8.2℃)

○ 공 급 량 : 375,696㎥ (전년대비 감15,746㎥)

2월 공급량 누계 : 4,505,181㎥ (전년대비 증156,061㎥)

2020년 공급량 누계 : 16,054천㎥ (전년대비 감201천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-6,029	-2,238	-1,537	-419	-1,835
(%)	-1.6%	-2.2%	-1.8%	-0.4%	-2.4%
‘20.2.11일	381,725	103,949	85,822	115,888	76,066
‘20.2.12일	375,696	101,711	84,285	115,469	74,231

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-6,029	-1,323	-86	-545	42	-399	-42	1,934	-134	82	-338
(%)	-1.6%	-11.0%	-0.7%	-11.0%	0.2%	-2.6%	-1.2%	3.9%	-1.3%	0.5%	-1.0%
‘20.2.11일	381,725	11,974	12,000	4,943	18,448	15,565	3,520	49,438	10,281	18,027	32,801
‘20.2.12일	375,696	10,651	11,914	4,398	18,490	15,166	3,478	51,372	10,147	18,109	32,463

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-514	-360	-771	-554	-278	-418	-425	-65	-168	-1,254	-90	-323
-4.1%	-3.2%	-9.2%	-1.3%	-13.6%	-1.2%	-2.8%	-3.5%	-3.1%	-4.0%	-0.3%	-3.3%
12,452	11,148	8,344	42,672	2,048	35,135	15,006	1,857	5,427	31,577	29,330	9,732
11,938	10,788	7,573	42,118	1,770	34,717	14,581	1,792	5,259	30,323	29,240	9,409

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-9,679	-1,209	-57	-520	132	-452	-26	-1,127	-498	-33	-959
(%)	-2.5%	-10.2%	-0.5%	-10.6%	0.7%	-2.9%	-0.7%	-2.1%	-4.7%	-0.2%	-2.9%
‘20.2.5일	385,375	11,860	11,971	4,918	18,358	15,618	3,504	52,499	10,645	18,142	33,422
‘20.2.12일	375,696	10,651	11,914	4,398	18,490	15,166	3,478	51,372	10,147	18,109	32,463

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-254	-268	-452	-2,673	153	-1,304	-167	1	-205	-1,449	2,106	-418
-2.1%	-2.4%	-5.6%	-6.0%	9.5%	-3.6%	-1.1%	0.1%	-3.8%	-4.6%	7.8%	-4.3%
12,192	11,056	8,025	44,791	1,617	36,021	14,748	1,791	5,464	31,772	27,134	9,827
11,938	10,788	7,573	42,118	1,770	34,717	14,581	1,792	5,259	30,323	29,240	9,409

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	156,061	14,719	-114,131	-1,788	152,699	-23,975	-1,400	2,613	-11,531	-10,365	45,357
(%)	3.6%	11.7%	-43.6%	-3.0%	192.9%	-11.4%	-3.1%	0.4%	-8.4%	-4.6%	14.1%
‘19.2.1~12	4,349,120	125,728	261,541	59,854	79,154	210,178	45,085	643,746	137,719	224,613	321,347
‘20.2.1~12	4,505,181	140,447	147,410	58,066	231,853	186,203	43,685	646,359	126,188	214,248	366,704

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
3,185	-3,216	7,498	157,805	-35,236	90,739	-11,555	-7,621	-6,730	-92,761	-235	1,990
2.3%	-2.5%	8.6%	50.1%	-70.2%	27.8%	-6.4%	-26.0%	-9.2%	-20.2%	-0.1%	1.7%
139,342	128,424	87,391	314,994	50,211	326,072	181,189	29,351	73,117	460,101	332,931	117,032
142,527	125,208	94,889	472,799	14,975	416,811	169,634	21,730	66,387	367,340	332,696	119,022

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.