문서번호	급수운영과-2999
결재일자	2020.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김승진		김승완	02/20 이병운
협 조

대흥제2구역 주택재개발정비사업 -

예비준공검사 지적사항 조치 결과보고

2020. 2.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

급수운영과

대흥제2구역 주택재개발정비사업 -

예비준공검사 지적사항 조치 결과보고

우리사업소 관내 대흥제2구역 주택재개발정비사업 관련 상수도시설물 에 대하여 예비준공검사시 지적사항을 조치하고 그 결과를 조합으로부터 공문 접수되어 현장확인 후 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 상수도공사(관로철거, 폐쇄, 신설등) 예비준공검사 실시를 위한 자료

제출(급수운영과-16440, 2019.09.10)

❍ 상수도공사 예비준공검사 결과보고(급수운영과-20370, 2019.11.14)

❍ 예비준공검사시 지적사항 준공계 제출건(대흥제2-137호, 2020.2.13)

Ⅱ		지적사항 현장점검

❍ 점 검 일 : 2020. 2. 18 (14:00~16:30)

❍ 점 검 자 : 총 6명

- 외부 : 3명-도경종합건설(시공사 현장대리인 등)

- 내부 : 3명-급수운영과(김승진, 서순란, 김준영)

❍ 점검방법 : 육안점검에 의한 시설물 조치여부 확인

❍ 지적사항 : 변실 19개소 토사퇴적 및 청소상태 불량

Ⅲ		점검결과

❍ 지적사항에 대하여 현장점검 결과 변실 19개소 토사제거 및 청소 완료함

❍ 현장점검 사진

대흥동 18-97(다용도밸브)	대흥동 18-85(다용도밸브)
대흥동 12-59(다용도밸브)	대흥동 16-13(소화전밸브)

Ⅳ		향후계획

❍ 하자담보책임기간 동안 지속적인 정기적 점검실시

❍ 하자사항 발생시는 하자보수 후속 조치. 끝.