2020년도 제4차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일  시 :  2020. 02. 17.(월) 15:00

□ 장  소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

□ 안  건 :  수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 외 3건

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2019-102	수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 (은평구 수색동 155-5번지 일대)	수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합	㈜지음엔지니어링	변경	수정의결	은평구 (도시계획과)
2019-97	동대문구 장안동 오피스텔 신축사업 (동대문구 장안동 366-7번지 일대)	㈜이비디엔씨	㈜교우엔지니어링	신규	수정의결	동대문구 (건축과)
2019-47	성수전략정비구역 제3지구 주택재개발정비사업(약식) (성동구 성수2가 1동 576-2번지 일대)	성수전략정비구역 제3지구 주택재개발정비사업조합	㈜건현엔지니어링	보완	수정의결	성동구 (주거정비과)
2019-78	무지개아파트 일대 재건축정비사업(약식) (금천구 시흥동 109-1번지 일대)	무지개아파트 일대 재건축정비사업조합	㈜동해종합기술공사	보완	수정의결	금천구 (주택과)

2020년도  제4차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업(변경)

(은평구 수색동 155-5번지 일대)

□ 심의일시 : 2020. 2. 17.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 65,965.00㎡, 건축연면적 183,003.40㎡

○ 사업기간 : ~2023년

○ 사  업  자 : 수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜지음엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 주변 도로는 신호주기 및 현시를 최소화할 것 - 비보호좌회전 등 ○은평터널로상의 버스 정차공간은 유도선 설치할 것 ○사업지 내 어린이통학차량 정차공간은 재설계할 것 - 1BL : 진출입구와 최대한 이격하여 상충 최소화 - 2BL : 베이 형태 설계 또는 차로폭원 추가 확보 ○단지내 도로는 경사도 및 교통약자 이동편의시설을 점검할 것 ○2BL 지하주차장 램프는 평탄부 및 운전자 시거를 최대한 확보할 것 ○지하주차장 연결부는 주동선이 최대한 연장되도록 교차부를 내측으로 이동할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2020년도  제4차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 동대문구 장안동 오피스텔 신축사업

(동대문구 장안동 366-7번지 일대)

□ 심의일시 : 2020. 2. 17.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,633.60㎡, 건축연면적 46,185.73㎡

○ 사업기간 : ~2022년

○ 사  업  자 : ㈜이비디엔씨

○ 수립대행자 : ㈜교우엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 전면에 설치한 보행자방호울타리는 삭제할 것 ○기계식주차장 전면에 운전자 대기공간을 설치할 것 ○지하주차장 램프 끝단부에 완화구간을 설치할 것 ○지상부 건물내부의 계단을 삭제할 것 ○장안삼성쉐르빌아파트 앞 좌회전차로는 사업지 진입교통량을 고려하여 적정 대기차로 길이를 산정할 것 ○②현대벤처빌 앞 교차로의 북측도로는 NB 1개, SB 2개 차로로 설계할 것(건의)

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2020년도  제4차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 성수전략정비구역 제3지구 주택재개발정비사업(약식)

(성동구 성수2가 1동 576-2번지 일대)

□ 심의일시 : 2020. 2. 17.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 114,193.00㎡, 건축연면적 349,858.75㎡

○ 사업기간 : ~2024년

○ 사  업  자 : 성수전략정비구역 제3지구 주택재개발정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜건현엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 진출입구는 진입 1개, 진출 2개 차로로 설계하고 이와 연계하여 신호현시를 재설계할 것 ○대로3-3호선 및 성수이로상의 경사로(차고지 진입)는 설계기준을 확인하여 재설계할 것 ○사업지 내 어린이통학차량 정차공간은 재설계할 것 - 베이 형태 설계 또는 차로폭원 추가 확보 ※차기위원회에 보고할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2020년도  제4차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 무지개아파트 일대 재건축정비사업(약식)

(금천구 시흥동 109-1번지 일대)

□ 심의일시 : 2020. 2. 17.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 28,336.00㎡, 건축연면적 138,791.30㎡

○ 사업기간 : ~2023년

○ 사  업  자 : 무지개아파트 일대 재건축정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜동해종합기술공사

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○단지내 도로는 경사도 및 교통약자 이동편의시설을 점검할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)