문서번호	물재생계획과-3601
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
강청금		이한복	03/02 이임섭
협조

사각형거 긴급점검비 지원계획(중구)

2020. 03.

물순환안전국

(물재생계획과)

사각형거 긴급점검비 지원계획(중구)

사각형거 노후 및 손상으로 도로함몰 등 안전사고 발생 우려가 있는 ************** 사각형거 긴급점검비 요청건에 대한 검토결과 보고임.

□ 요청개요

자치구명	위치	규모	요청사유	요청액
중구	***** ******	□1.7×1.1mL=69m	사각형거 손상 발견에 따른 정밀점검(진단)	40백만원

□ 추진경위

*****************************************

*****************************************

********************************

*************************

*******************************************

*****************************************************

*********************************************

********************************

****************************************

**********************

□ 사각형거 현황

○ 규    모 : □1.7×1.1m, L=69m

○ 매설연도 : 1900년(미상, 하수도관리전산시스템 기준)

*************

*********************************************

************************************

*********

************************************************

***************

**********************

□ 검토의견

○ 사각형거 노후 및 균열 등으로 도로함몰 및 안전사고 발생이 우려되므로, 사각형거 상태조사를 위한 긴급점검비를 지원하고자 함.

○ 긴급점검비 사업개요

- 규    모 : □1.7×1.1m, L=69m(정밀점검)

- 소요예산 : 40,000천원

□ 행정사항

○ 사각형거 긴급점검비 지원 (서울시 → 중구)

(단위 : 백만원)

사업명	예산액	기배정액	금회 배정액	잔 액
하수박스 안전진단 등 용역	1,500	0	40	1,460

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 자문위원 수당

*******************************

**********************

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 긴급점검비 요청서 1부.  끝.