문서번호	공원녹지정책과-4533
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문		김대성	03/12 하재호
협조

공원내 공원등 시설개선 사업

설계심의 결과 보고(서면 강남구)

2020.03.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원내 공원등 시설개선 사업

설계심의 결과 보고(서면)

공원내 공원등 시설개선 사업(대모산공원 조명 개선) 설계심의(서면) 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 심의개요

○ 심의구분 : 서면심사

○ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원관리팀장, 담당(안규문)

○ 심의일자 : 2020. 3. 9.

○ 심의안건 : 대모산공원 조명 개선

- 사업내용: 공원등교체, 공원등신설 등

- 사 업 비: 120,000천원

□ 심의결과

구 별	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
강남구	○ 공원명: 대모산공원 ○ 위 치 - 대모산공원 옥수천약수터 - 대모산공원 천의약수터 ○ 사 업 비 : 120,000천원 ○ 사업내용 - 옥수천약수터 공원등 교체 14등 - 천의약수터 공원등 교체 11등 공원등 신설 1등	조건부 가결	○ 공원등주는 기와진회색으로 마감처리 할 것

붙임 : 1. 설계검토서(강남구) 1부.

2. 심의자료(강남구) 1부.  끝.