“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 1분기 수질자동측정기 소모품 재고현황 및 사용내역 보고

2020년 1분기 수질자동측정기 소모품 재고현황 및 사용내역을 아래과 같이 보고합니다.

가. 수질자동측정기 소모품 현황

측정기 종류	측정기 수량(대)	대상 소모품
MWA4-70S	7	잔류염소 센서 외 23종
MWB4-70S	15	잔류염소 센서 외 10종
HACH 5항목	2	탁도램프 외 8종
1720D	2	탁도램프 외 2종
Gosys	1	pH 센서 외 4종
CD-36D	2	잔류염소 센서 1종
Aqua2000-5n	6	잔류염소 센서 외 1종
합계	35대	55종

나. 3분기 소모품 재고 현황 및 사용내역 : 소모품 대장 총괄목록 첨부

붙 임  1. 소모품 대장 총괄 목록 1부.

2. 소모품 대장 - HACH 5항목 1부.

3. 소모품 대장 - HACH 1720 1부.

4. 소모품 대장 - MWA4-70s 1부.

5. 소모품 대장 - MWB4-70s 1부.

6. 소모품 대장 – GoSYS 5항목 1부.

7. 소모품 대장 – CD-36D 1부.  끝.

주무관	김태호		수질팀장	송철호		행정지원과장	04/03 박달경
협조자
시행	행정지원과-6885	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개