코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	IoT 실시간 소방시설관리시스템 현장 컨설팅 결과 보고 (전곡초등학교)

1. 관련근거

가. 소방행정과-1486(2020.2.6.)호 「2020년도 소방서 성과평가 추진계획 알림」

나. 본부 예방과-5328(2020.2.28.)호 「실시간 소방시설관리시스템 운영계획 알림」

다. 예방과-3331(2020.3.2.)호 「2020년 실시간 소방시설관리시스템 운영계획 보고」

라. 예방과-5742(2020.4.24.)호 「IoT 실시간 소방시설관리시스템 현장 컨설팅 계획 보고(전곡초등학교)」

2. IoT 실시간 소방시설관리시스템 단말기가 설치된 특정소방대상물에 대하여 관계인의 시스템 이해와 소방시설 관리의 개선방안을 제시하고자 추진한 현장 컨설팅 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 추 진 일 : 2020. 4. 24.(금)

나. 대    상 : 전곡초등학교[동대문구 전농로 172 (전농동 188)]

다. 담    당 : ***************

※ 컨설팅 참석자 : 2명(************)

라. 주요내용

1) 실시간 소방시설관리시스템 접속방법 및 경계구역 일람도 작성 안내

2) 소방시설 및 IoT 단말기 이상상태 발생현황 확인･관리방법 안내

○ 전곡초등학교 이벤트 현황 : 없음

3) 기 동록된 사용자 확인 및 시스템 관련 주의사항 안내

○ 사용자 현황 : 3명

연번	성 명	연락처	ID	비고
1	**	*************	******************
2	***	*************	*******************
3	***	*************	******************

4) 실시간 소방시설관리시스템 이벤트 통계를 근거로 소방시설의 관리 개선방안 제시 등

○ 1분기 이벤트 현황 분석 결과 소방시설 및 단말기 고장 등의 특이사항 없음

○ 관계인에게 자체점검을 통하여 노후 소방시설의 교체 또는 보수 등 소방시설의 지속적인 관리 지도.

붙임 : IoT 실시간 소방시설관리시스템 컨설팅 결과 보고서(전곡초등학교) 1부.  끝.

담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 04/27 양용희
협조자
시행	예방과-5775	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)