계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2019년 물을 이용한 친수공간 조성사업 - 수경설비

□ 공사개요

위 치	성북구 길음동 1276-2
개 요	○ 수경설비 - 관수설비, 수경설비, 수경제어, 자동제어콘트롤판넬 설치 등
기 간	2019. 9. ~ 2019. 12.

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 98,510천원

◦ 심사금액  : 93,442천원

◦ 절 감 액  :   5,068천원

◦ 절 감 률  :   5.14%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : STS플랜지 등 34종

- STS플랜지(100A)/개 : 20,800원 → 18,530원 (감 2,270원)

- STS배관용파이프(D100x3.0T)/m : 35,580원 → 27,472원(감 3,108원)

◦ 일위대가 조정 : 분수노즐설치 등 8종

- 분수노즐설치(Ø32~50mm)/개 : 배관공 0.136인 → 0.059인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음