【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	기전설비과-4401
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전설비과장	생산부장			결재
김형집		조성태	05/04 代신근호
협 조

건 명	암사정수센터 방류수질 개선공사 소석회주입설비 제작·구매 설치				요청기관	상수도사업본부 (생산부 기전설비과)
산출금액	금240,900,000원(금이억사천구십만원)
제조(수리) 기 간	2020. 7. 20		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2020년 5월 15일
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 상수도사업본부 생산부 기전설비과 ․ 작 성 자 : 김형집(전화번호 : 3146-1331)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	기계장치 (청정지역 정수센터 배출수처리시설 개선)			자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비			1,670,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				■ 해당 없음
◦ 제조(수리)개요 : 산기장치 제작구매 설치 - 암사1정수장 : 소석회 주입펌프 2대(튜브펌프 25~98ℓ/㎠*3kg/㎠) 등 - 암사2정수장 : 소석회 주입펌프 2대(튜브펌프 25~98ℓ/㎠*3kg/㎠) 등
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의	서울특별시상수도사업본부장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	소석회주입설비 제작구매 설치	◦ 수 량 :	별첨 참조
◦ 규 격 :		◦ 제조기간 :	2020. 7. 20

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계
	노무비	직접노무비
		간접노무비
		소 계
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비
		소 계
일반관리비 ( )%
이 윤 ( )%
총 원 가
부 가 가 치 세
총 계