문서번호		안전지도처-2102		차장		처장		본부장
등록일자		2020.05.08.
								05/08
결재일자		2020.05.08.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	‘20년 4월 안전관리관 활동 결과 보고
2020. 5
안전지도처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년 4월 안전관리관 활동 결과 보고

	Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 사장요청사항 15호 74번 “ 안전관리관 역할 재정립”

○ 안전지도처-378호(’20.1.20.)｢안전고신뢰조직 달성을 위한 안전관리관 운영계획(안)｣

○ 안전지도처-1695호(’20.4.13.)｢현장 안전강화 및 안전문화 정착을 위한 안전

관리관 운영제도 개선(안)｣

□ 활동방향

1. 현장 변화관리를 위한 안전감사 역할 수행

안 전 감 사	∙ 주단위 테마별 현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검 - 공사장 안전관리실태, 각종 안전대책 이행실태 등 점검		안전계획처 및 안전지도처 공동으로 매주 테마선정
	단순 시설점검이 아닌 현장 안전 inspector 역할수행
실 적 관 리	∙ 주단위 점검결과에 대한 레포트 작성 제출 - 문제점에 대한 시정조치서 발부 및 추적관리		점검결과 레포트 안전지도처로 제출
대 책 회 의	∙ 안전관리본부장 주관 대책회의(업무보고) - 현장 관리실태 및 이행실태 업무공유, 대책마련 → 개선 필요사항에 대하여 주단위 테마 선정		매월 대책회의 시행

2. 안전관리관 현장감사 활동 실적관리 및 환류기능

	Ⅱ	주요 활동 실적

□ 점검 현황

구 분	내 용
주간	1주 ~ 3주	테 마	역사 외부 환기구 유지관리 실태 점검
		내 용	- 환기구 화재발생 요소(낙옆 등) 및 청소상태 - 자연환기구 그레이팅 파손 및 시건장치 체결 상태 - 환기구 마감재 및 판석 파손 여부 - 환기구 주변 지반 침하 등
		조 치	126건 개선권고
	4주	테 마	차량사업소 안전관리 실태 점검
		내 용	- 근무자 근태(이석 등) 확인 - 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부 - 전동차 입고 / 출고 점검 상태 확인 - 안전 및 업무프로세스 교육 상태 - 기지구내 운전취급규정 준수 여부 등
		조 치	양호
	5주	테 마	승무사업소 안전점검 시행
		내 용	- 출무(일일교육) / 중간점호 여부 - 안전 및 업무프로세스 교육 상태 - 승무원(기지관제 포함) 적합성 검사 적정성 여부 - 기지구내 운전취급규정 준수 여부 등
		조 치	양호
야간	4주	테 마	차량/승무사업소 안전관리 실태 점검
		내 용	- 근무자 근태(이석 등) 확인 - 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부 - 전동차 입고 / 출고 점검 상태 확인 - 기관사 출무 / 중간점호 및 업무프로세스 교육 상태 - 승무원(기관사/입환)기지구내 운전취급규정 준수 여부 등
		조 치	양호

구 분	내 용
야간	5주	테 마	안전관리관/안전지도원 합동(터널내 시설물) 점검 시행
		내 용	- 궤도시설물(레일, 도유기 상태 등) 유지관리 상태 - 기계시설물(환기/배기펜 등) 유지관리 상태 - 신호시설물(미니본드, 선로전환기 등) 유지관리 상태 - 전기시설물(전차선, 애자 등) 유지관리 상태 - 작업자 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부 등
		조 치	21건 개선권고

□ 점검 결과 : 총147(건)                        (합동점검 건수)

구 분			1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
개선 권고	주간	126	14	11	0	21	12	36	6	26
	야간 (합동)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(21)	1	2	3	1	0	4	7	3
현지시정		0	0	0	0	0	0	0	0	0
계		147	15	13	3	22	12	40	13	29
완료		99	12	13	3	20	4	18	9	20
미조치		48	3	0	0	2	8	22	4	9

※ 월 1회 안전관리관/안전지도원 합동 점검 시 개선권고 사항 포함

○ 미조치 현황 : 48(건)

구분	내용	대책(계획)	비고
예산	·7230 환기구 두껍석 파손 등 4건	단가계약으로 조치 예정(5/31)	7호선
	·8093 환기구 마감재 파손 등 9건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	8호선
	·환기구 벽체판석, 두껍석 탈락 16건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	6호선
	·환기구 수방대비 보호난간 도어 몰딩 이완, 탈락, 쇄정불량 등 4건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	6호선

구분	내용	대책(계획)	비고
예산	·환기구 판석 이음부 몰탈 탈락 2건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	6호선
	·청량리역 105번 환기구 시건장치 보호덮개 탈락	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·신설동역 81번 환기구 점검구 출입문 경첩 훼손	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·서울역 5번 환기구 번호판 탈락	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·5224 조형화 환기구 부식	소액수선공사(주)한진인테리어 ‘20.5.6~5.9	5호선
	·5177모서리 두껍석 줄눈탈락 등 7건	단가계약 조치 예정(단기)	5호선
	·명동역 100번 그레이팅 용접보수	환기구 개선공사시 반영(5월중)	4호선
	·명동역 101번 그레이팅 용접보수	환기구 개선공사시 반영(5월중)	4호선
물품	-
작업 지연	-
승인 허가	-
부품	-
기타	-

	Ⅲ	권역별 소통회의

구 분	현 안 사 항	결 과
1호선	○ 열차 안전운행 관련 안전관리관 지속 가능한 주기별 지도승무 실시	안전관리관 역 이동시 지도첨승 시행
6호선	○ 입고열차 내 잔류승객 확인시 재 승차 승객 발생 관련 협조요청 (석계서비스안전센터)	전부 1량 잔류승객 확인 및 역직원 객실 확인시 CCTV모니터링 강화 및 재승차 승객발견시 안내방송 실시

□ 4월 소통회의

※ 타 호선 안건 없음

【기타 활동 내역】

○ 월 안전점검의 날 이행실태 점검

○ 안전예보에 의한 공사장 안전관리 실태 확인 등

	Ⅳ	결 론

□ ’20년 4월 안전관리관은 안전감사로서 주간/야간 테마별(차량기지,

승객 편의시설 공사장 안전관리, 승무사업소, 역사내 환기실 등)점검을 통하여

현장 기본업무 및 각종 대책 이행실태 확인하는 등 현장 안전관리 활동의 구심적

역할을 수행함으로서 현장 안전문화 확산에 기여함.

붙임 : 4월 안전관리관 세부 활동 내용 1부.  끝.