문서번호	정수시설과-4645
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
송재홍		남효돈	05/19 代방진표
협 조
	주무관			지동성
	주무관			박종민
	주무관			윤양호
	주무관			신중선

2020년 상반기

정기 및 최종 하자검사 결과 보고

2020. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 상반기

정기 및 최종 하자검사 결과 보고

공사(물품) 준공검사 후 하자담보 책임기간 내 사업에 대하여 2020년 상반기 정기 및 최종 하자검사를 실시하고 결과를 보고합니다.

※ 관련근거 : 정수시설과-2965호(‘20.3.23) “2020년 상반기 정기 및 최종 하자검사 계획”

Ⅰ				하자검사 개요

검사대상 : 2020. 6. 현재 하자기한 내 공사(물품)

○ 기계분야 : 14건(최종검사 2건 포함)

○ 전기분야 : 25건(최종검사 1건 포함)

○ 시설분야 : 20건(최종검사 1건 포함)

검사기간 : 2020. 4. 11. ~ 5. 18.

분야별 검사자 현황

구 분	검 사 대 상	검 사 자	비고
기계분야	여과지 유출관 공사 등 14건	송재홍, 정덕교
전기분야	공정용CCTV 관리서버외 2종 구매설치 등 25건	지동성, 윤양호
시설분야	관내 노후시설 보수공사 등 20건	신중선, 박종민

Ⅱ				하자검사 결과

하자검사 현황

○ 하자검사 관리부 3부 : 붙임

검사결과

○ 기계분야 : 발견된 하자사항 없음

○ 시설분야 : 하자보수 중 2건외 발견된 하자사항 없음

○ 전기분야 : 발견된 하자사항 없음

Ⅲ				처리 의견

향후 지속적인 순찰과 점검으로 하자발견 즉시 조치하여 시설물   유지관리에 만전을 기함.

하자검사관리부 작성하여 기록유지 및 관리 철저

붙임 1. 2020년 상반기 정기 및 최종 하자검사(관리부 및 하자검사조서) 3부

2. 하자검사 점검 사진 3부.  끝.