소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설4314호	서대문구 통일로 187	제수변 배관 파손	고 장 (사용가)
1. 소 속 : 북아현 119안전센터 2. 발견자 : 소방장 조두진 3. 고장내역 : 2020.05.13.(수) 10시경 상반기 일제 소방용수시설 조사 중 지상식 소 화전 4314호 제수변과 소화전 연결 배관 파손으로 누수 확인함. 2020년 5월 13일 확 인 자 북아현 119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

관련사진 (공설 4314호)
위 치 도