투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(철도건설과장)
(경유)
제목	도시철도 하남선(5호선연장)건설 1단계구간(미사역) 전차선 시설물 오염 사고 조치 및 제발방지대책 요청

1. 귀 도의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 하남선시스템통합감리단 서지 하남선(감) 제20-231호(20.6.16)와 관련, 도시철도 하남선(5호선연장)건설 1단계 인수인계를 위한 운영사(서울교통공사) 합동점검시 미사역(H2)구간 전차선시설물(지지금구,지지애자,번호표, AL T-Bar 등)이 본선구조물(천정, 벽체) 도색작업으로 인한 오염사고가 발생되어 운영사로부터 시정조치요구가 있어 따로붙임과 같이 요청하오니

3. 도시철도의 안전과 성공적 1단계 개통을 위하여 개통전 완료하여 주시기 바라며, 조치계획과 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 도시철도 하남선(5호선연장)1단계 구간(미사역) 전차선로 지지물 오염 보고 공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
전문관	문학준		송변전과장	백성현		도시철도설비부장	06/16 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-5907	(		)	접수		(		)
우	04519	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층 (무교동 96번지)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7270	/전송	02-772-7308	/	namoon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)