문서번호	시설관리과-10961
결재일자	2020.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이순필		권승계	06/19 代권승계
협조

상수도 원인자 공사 착공계 제출에 따른 검토 보고

(사당배수분구 하수관거 종합정비공사 내 상수도 원인자 이설 공사)

2020. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도 원인자 공사 착공계 제출에 따른 검토 보고

동작구청 치수과에서 시행하는 사당배수분구 하수관거 종합정비공사 내 상수도 원인자 이설 공사 착공계가 제출되어 검토 후 보고 드림

□ 관련근거

○ 동작구청 치수과-8286호(2020.6.17.)

○ 창부20-061502호(2020.6.19.)

「사당배수분구 하수관거 정비사업 내 배수관 이설공사 착공계 제출」

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 사당배수분구 하수관거 종합정비공사 내 상수도 원인자 이설공사

○ 공사기간 : ’20.6.23. ~ ’20.7.31.

○ 공사위치 : ********************

○ 이설개요 : D=150mm, L=4m 상수도관 이설

○ 시공회사 : ***************

□ 이설공사 시공계획

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
시공회사	*********	***********
현장대리인	*********	*************
현장소장	*********
상수도감리	************

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록

연번	품명	규격	제조회사	위생안전기준		제품인증		검토 결과
				인증번호	인증일자	인증번호	인증일자
1	덕타일 주철관	80~800	**********	KCW-2011-0001	‘11.05.25	1556호	’14.8.7.	적정
2	덕타일주철 이형관	80~800	**********	KCW-2011-0003	‘11.05.25	KWWA-KS-2016-018	‘16.05.26	적정
3	이탈방지압륜	80~800	*****	해당없음		KWWA-13-006	‘13.08.09	적정

○ 건설사업관리기술자(***)가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

□ 검토의견

○ 건설사업관리기술자 ***은 자재 검수 및 시공계획서에 따른 상수도공사를 관리감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

※ 계획(라인스토핑 시행)변경으로 단수수반 시 단수계획서 작성 제출하여          승인 후 시행(무단수공법 시행)

○ 계획된 시간내에 배수관 연결작업이 완료될 수 있도록 작업계획 수립, 자재준비, 인력 및 장비 등 사전확보 철저

□ 조치의견

○ 본 계획을 ********에 통보하여 상수도 원인자 공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사 가능함을 통보하고  공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치하고자 함.

붙 임 : 착공계 및 관련 문서 1부.  끝.