배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 11일
점검장소:	1. 반포배수지(가)		점 검 자:	홍정식외 1인

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항	반포배수지 상부 목재테크 일부 탈락(합동점검)

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:
특이사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 11일
점검장소:	2. 방배배수지(가)		점 검 자:	홍정식외 1인

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항	1지 항출입구 바닥 타일 일부 탈락 개선 요함

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:
특이사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 11일
점검장소:	3. 양재배수지		점 검 자:	홍정식외 1인

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 12일
점검장소:	4. 서초배수지(가)		점 검 자:	김재영외 2인

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항	배수로 집수정 토사 제거(합동점검)

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:
특이사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 12일
점검장소:	5. 내곡배수지(가, 증)		점 검 자:	홍정식외 1인

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	내곡 배수지 환기부 손상
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항	내곡 배수지 처마 손상 및 입구 계단 타일 손상(2건)-자체점검

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:
특이사항

(배수지․올림터․증압장) 기전시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 15일
점검장소:	국민단지외 4개소		점 검 자:	홍정식외 1인

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호: -불량:
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호: -불량:
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호: -불량:
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호: -불량:
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호: -불량:
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호: -불량:
특이사항

현수관로 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 15일
점검장소:	동작대교		점 검 자:	김재영외 2인

상수도시설	구경		700	노출연장		재질		강관	부설년도
점검내용		점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결 함 여 부		이상없음
관 보온상태		이상없음
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		이상없음
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 3일
점검장소:	영동1교외 1개소		점 검 자:	홍정식외 1인

상수도시설	구경		600 300	노출연장		재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결 함 여 부		이상없음
관 보온상태		이상없음
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		이상없음
점 검 사 진		(영동1교)					(원지교)
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 6월 1일
점검장소:	개포공동구		점 검 자:	홍정식외 1인

상수도시설	구경	300~700	노출연장	4.1km	재질		부설년도		87
구 분	점 검 항 목				관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무				이상없음
	밸브류 작동 등 상태				이상없음
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태				이상없음
	관로 명판 부착 상태				이상없음
부속시설	관 지지대 상태				이상없음
	배수시설 상태				이상없음
	관련기관 비상연락망 부착 상태				이상없음
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항