호텔신라 전통호텔 신축사업

환경보전방안서 재보완의견

□ 온실가스

○ 운영시점을 고려하여 신재생에너지를 추가 설치하는 방안을 검토 바람(평가시- 보전방안서 - 보완서 등으로 구분하여 제시)

○ 당초 사업특성 및 운영시점을 고려하여 전기버스 등을 고려한 충전시설 및 주차계획을 수립하도록 검토의견을 제시하였으나 답변이 누락되어 있으므로 보완 바람

□ 토지이용

○ 수공간 면적을 추가로 확보하지 못하는 사유가 “건축심의 의견 반영에 따른 보행자들의 진입·집근성 및 안전성 확보를 위한 보행환경 개선”으로 설명하고 있으므로 관련 자료를 제시하고, 수공간 조성계획은 당초와 비교 바람(수공간 면적이 줄어든 구간 표기)

□ 토양

○ 사후환경영향조사에 식재지 토양 조성 후 준공시점에서 완성녹지의 토양 성능 확보 확인을 위한 토양조사 계획을 추가 바람(등급 상급 권고)