정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	김영현	07/05 오재섭

시 행	시설보수과-5374	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2020.7.5.	대시민공개

□ 시설물 현황

시 설 물 명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
방학지하차도	폭 : 20.3m 연장 :210m (터널구간 40m)	법정외	1985.12.20	지방시설주사	김 영 현

□ 점 검 일 : 2020년 7월 3일(금)

□ 점 검 자 : 지방시설주  사   김 영 현

지방시설서기보   송 준 행

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	손상내용	공사규모	손상등급	조 치 내 용	비 고
1		특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	조 치 계 획
1	박스상부 U턴도로 (한일교회 앞)	방호울타리 난간 파손	방호울타리 난간 보수토록 일상유지 보수업체 작업지시

□ 현황 사진

방호울타리 난간 파손

끝.