“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	잔류염소 유지방안 검토 요청

1. 행정지원과-14797(2020.07.09.)호와 관련입니다.

2. 최근 *************************일대에 잔류염소의 변동폭이

커지면서 일정 시간대에 잔류염소가 낮아지는 현상이 반복되고 있으므로,

3. 여름철 관말 수도꼭지 잔류염소 수질관리 기준(0.1mg/L) 유지를 위하여 ********* 주변 관망 조사 등 급수환경 변화 요인에 대한 검토를 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

※ ************************************

****	*****************
	*****	*****
********** ***********	****	****
**********	****	****
*********	****	****

붙임 : 수질자동측정기 경보 발생에 따른 조치결과 보고 1부.  끝.

	행정지원과장
★주무관	김완기		수질팀장	여종순		행정지원과장	07/09 이상봉
협조자
시행	행정지원과-14824	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4451	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)