문서번호	안전총괄과-6969
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장
이정훈		07/09 이태형
협 조
	주무관			장기덕

지역배수지 보안관리실태 점검 결과보고

(강서 목동, 신정배수지)

2020. 7.

안전총괄과

ㅣ	지역배수지 보안관리실태 점검 결과보고

□ 점검 개요

○ 기 관 명 : 강서수도사업소 제어실 및 목동, 신정배수지

○ 점 검 자 : 안전총괄과 이정훈, 시설과 이승현, 강서수도사업소 이한수

○ 점 검 일 : 2020. 7. 8(수)

○ 점검대상 : 지역배수지 중, 사업소별 시설물 보안관리 중요도가 높은

2개소 선정

○ 점검방법

- 보안시설물 점검리스트에 의한 현장 표본점검

- 임의의 시간에 보안해제 후, 경비업체 정상 출동여부 점검

○ 중점 점검사항

- 경계 울타리, 건물창호 등 시건장치 작동 및 방호실태

- 비상연락망 비치, 출입자 통제 상태

- CCTV, 방송설비, 감지기 작동 여부

- 제어센터 ~ 배수지간 원격감시시스템 기능작동 상태

- 보안해제 후, 무인경비 용역업체 현장 출동상태 등

□ 지적사항 조치계획

○ 사업소별 무인경비 용역계약 조건 및 관련 법규에 따라 조치

○ 긴급 또는 경미한 지적사항은 연간단가 업체에서 즉시 시정조치

○ 예산이 수반되는 장기간 소요 지적사항은, 우선 응급 조치하고 조치완료시

까지 주기적 점검(예찰 활동) 실시

*******

*****************************

************************************

붙임 : 1. 보안실태 점검표 2부.

2. 점검사진 1부.  끝.