문서번호	시설관리과-2511
결재일자	2020.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
박주형		07/20 양돈욱
협조
	주무관		조상원

수방상황보고

2020. 7. 19.(일)

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2020. 7. 19.(일) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 29.0㎜ (전일 0.0㎜) / 7월 누계 94.9㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (일)	내일 (월)	모래 (화)
기상 현황	비	흐리고 비	가끔 구름
강수확률(%)	80	30~90	0~20
예상강수량	20~39mm	50~100mm	-mm
누계강수량	금년 누계 493.7㎜ (1~7월 평년 795.6㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	368.0	368.0	203.67 (244)	83.47
소양강댐	98.28	0.0	1,696.21 (2,900)	58.49
충주댐	308.03	0.0	1,311.2 (2,750)	47.68

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.31	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m