문서번호	급수운영과-11509
결재일자	2020.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		급수운영팀장			급수운영과장
정준석		임인택			07/27 한희선
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020. 7.  26.(일)

일일 공급량 결산 보고

2020. 7.

강동수도사업소(급수운영과)

2020. 7. 26.(일요일)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2019. 7월				2020. 7월						비고 (전년,동기대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,100,493	총 공급량			8,923,071	-177,422	-1.9
	일 평균			350,019	일 평균			343,195	-6,824	-1.9
	일 최소			336,427	일 최소			328,731	-7,696	-2.3
	일 최대			362,837	일 최대			365,903	3,066	0.8
1	월	20.6	28.9	359,296	수	18.1	24.3	339,617	-19,679	-5.5
2	화	20.8	30.1	349,264	목	20.4	29.8	335,230	-14,034	-4.0
3	수	21.2	27.4	350,614	금	21.6	30.6	353,395	2,781	0.8
4	목	20.0	32.8	346,118	토	20.4	29.5	349,597	3,479	1.0
5	금	20.2	35.0	362,837	일	19.9	27.6	343,488	-19,349	-5.3
6	토	24.6	36.1	353,524	월	21.8	30.9	343,070	-10,454	-3.0
7	일	22.7	32.5	356,430	화	22.1	28.1	347,258	-9,172	-2.6
8	월	21.2	31.0	345,935	수	21.3	30.4	365,903	19,968	5.8
9	화	19.7	30.0	349,418	목	21.8	32.9	358,265	8,847	2.5
10	수	19.3	27.3	339,027	금	22.7	27.7	336,326	-2,701	-0.8
11	목	19.5	25.9	338,180	토	22.2	30.2	354,231	16,051	4.7
12	금	20.0	28.7	336,427	일	21.7	26.0	345,966	9,539	2.8
13	토	22.1	29.7	353,383	월	17.7	21.7	329,016	-24,367	-6.9
14	일	21.2	31.6	353,166	화	17.2	24.3	328,731	-24,435	-6.9
15	월	22.1	27.4	349,641	수	18.9	28.7	351,130	1,489	0.4
16	화	21.4	28.8	338,620	목	20.4	29.7	352,491	13,871	4.1
17	수	22.3	29.2	358,803	금	21.5	31.6	344,459	-14,344	-4.0
18	목	23.3	32.1	349,480	토	22.8	31.0	336,919	-12,561	-3.6
19	금	22.8	35.0	359,375	일	20.6	26.6	336,169	-23,206	-6.5
20	토	25.12	31.9	346,125	월	22.4	26.6	341,142	-4,983	-1.4
21	일	24.2	27.0	350,786	화	21.4	30.5	352,215	1,429	0.4
22	월	26.7	31.0	357,847	수	22.6	25.7	329,729	-28,118	-7.9
23	화	24.4	32.9	359,118	목	18.5	22.6	329,443	-29,675	-8.3
24	수	25.2	27.2	337,961	금	18.7	26.8	331,814	-6,147	-1.8
25	목	25.6	27.4	353,264	토	22.3	29.0	350,789	-2,475	-0.7
26	금	23.7	25.9	345,854	일	21.6	29.6	336,678	-9,176	-2.7	전년동기 대비 공급량 감소
평균기온		22.3	30.1			20.8	28.2

구역 유량계별 공급량 분석(전일 대비)              2020. 7. 26(일)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			349,481	350,789	336,678	-12,803	-3.7	공급량감소
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,115	111,900	113,600	-515	-0.5
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	103,458	102,500	103,300	-158	-0.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		11,071	11,319			유량시스템 유출량 반영(‘20.6.18)
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	338,465	329,600	313,200	-25,265	-7.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	206,020	182,140	182,103	-23,917	-11.6

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)             (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전일 대비	증·감량	15,893	-1,486	-460	851	-1,877	17,379	20,345	-2,966
	비율(%)	4.7	-0.7	-1.2	1.3	-1.9	13.2	108.6	-2.6
금 일		351,180	202,534	39,080	68,507	94,947	148,646	39,081	109,565
전 일		335,287	204,020	39,540	67,656	96,824	131,267	18,736	112,531

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증·감량	-77,422	-271,529	4,080	-180,808	-94,801	194,107	-21,587	215,694
	비율(%)	-0.9	-4.9	0.4	-9.3	-3.7	5.6	-2.7	8.0
‘20.7.1~7.20		8,923,071	5,241,365	1,041,740	1,763,452	2,436,173	3,681,706	773,657	2,908,049
‘19.7.1~7.20		9,000,493	5,512,894	1,037,660	1,944,260	2,530,974	3,487,599	795,244	2,692,355
담당자				김희철	최박	송정호		이덕규	한호진

□ 전년(7월) 동기대비 공급량 –103,260㎥ (-1.5% 감소)

‣ 광암2은 당초 광암3 구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

‣ 광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

‣ 광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

‣ 가락시장(광암4블록)을 암사수계 → 광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 변화 그래프

공급량 증·감사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

- 길동중블록 담당은 전년동기 동일 대비 공급량이 증가 추세이므로 지속적인 공급량 관심제고로 공급량을 분석하여 실적 및 대책 수립에 만전을 기할 것.

□ 광암수계(KD-12, 하남-위례) 유출량이 유량감시시스템에 20. 6. 18.부터 반영

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.