문서번호	물재생계획과-10027
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장
이우진	김형수	07/24 이임섭

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

착수보고회 결과보고

2020. 7.

물순환안전국

(물재생계획과)

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

착수보고회 결과보고

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」사업의 수행방향 및 과업 이행계획을 검토하기 위하여 개최한 착수보고회 결과보고임

1		보고회 개요

□ 착수보고회 개최

○ 일   시 : 2020. 7. 20(월)  17:00 ~ 18:30

○ 장   소 : 서울시 서소문청사 1동 8층 회의실

□ 참 석 자 : 서울시 및 외부 자문위원 9명

○ 서울시(5) : 물순환안전국장, 물재생계획과장, 하수계획팀장, 물재생운영팀장, 청계천관리팀장

○ 외  부(4) : 김영란(서울기술연구원 본부장), 송지현(세종대학교 교수), 신건철(제일엔지니어링 부사장), 장현섭(성균관대학교 부센터장)

□ 진행방법 : 용역수행사 보고(프리젠테이션) 및 질의 응답

2		주요 보고 내용

※ 보고자 : ㈜한국하수도기술 대표 조정일

□ 보고내용

○ 과업의 목적 및 필요성, 세부 수행계획 및 추진일정

○ 구역별 악취관리 목표설정 및 악취 저감방안

○ 시범사업 계획 수립 및 연차별 투자계획 수립방안

3		주요 검토의견

□ 서울시 주요의견

-  하수악취 문제 해결을 위해 악취저감사업을 진행해 왔는데 금번의 기본계획 수립 용역의 필요성과 용어에 대한 명확한 정의가 필요함

-  금번 용역에서 조사되는 구역외에 대한 대책이 필요함

호기성 정화조의 유지관리 및 점검에 대한 대책이 필요함

-  200인조 미만 부패식 정화조에 대한 공기공급장치 설치 법적의무화 검토

□ 외부 자문위원 주요의견

서울시에 맞는 특화된 지역형에 맞는 기본계획 수립이 필요함

-  악취 조사시 발생원, 발산원, 배출원에 관해 구분 조사가 필요함

동절기를 감안하면 시기적으로 금년내 악취조사 완료가 어려울 것으로 예상되니 대책이 필요함

광촉매반응에 의한 악취물질 산화를 통한 악취저감공법의 적용 검토 필요함

4		조치 및 향후계획

□ ‘20.  7월 : 자문의견 용역 반영여부 검토 및 협의

□ ‘20.  10월 : 중간보고회 개최

□ ‘21. 10월 : 시범사업 효과 분석

붙임  1. 착수보고회 발표자료 1부.

2. 외부 자문위원 참석자 서명부 1부.

3. 착수보고회 회의록 1부.

4. 외부 자문위원 검토의견서 1부.  끝.