투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	(주)금적사 대표 전숙옥 귀하
(경유)
제목	전기시설물 유지보수공사(연간단가) 작업지시-제3호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리 공원간 계약체결하여 추진중인 “2020년 서울대공원 전기시설물 유지       보수공사(연간단가)”와 관련 아래와 같이 작업지시를 통보하오니 공사완료 후         결과 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제2호

1) 작업기간 : 2020. 8.1. ~ 8.18.

연번	위 치	작 업 내 용	비 고
		소 계
3-1	관사103, 106호	배선&세대분전반&전등&배관 신설
3-2	제2AF관	사무실 콘센트&배관&배선 신설
3-3	견사	제습기용 콘센트 3개소 및 배관&배선 신설
3-4	열대조류관	콘센트 5개소 및 배관&배선 신설
3-5	동관소	투광기 2등 및 배관&배선 신설
3-6	곰사	온수기 콘센트 2개소 및 배관&배선 신설
3-7	동물병원	형광등 20등 교체
3-8	대동물관	화장실 전원용 배관&배선 신설
3-9	늑대사	전책보수 및 전책기 수리
3-10	레서팬더생태설명회장 외3개소	배관&배선&콘센트 신설
3-11	사육사 사무실 외7개소	분전반 key handle 및 안전카바 신설, 누전차단기 신설
3-12	동양관 전기실	출입문 하부 방수공사

2) 작업내역

나. 기타사항

- 감전, 추락 등 각종 사고를 예방하기 위해 작업시 현장대리인이 주관하여 작업전         안전교육 실시 및 개인 안전장구류 착용 철저.  끝.

	서울대공원장
주무관	김희원		주무관	이춘한		시설과장	07/31 代이춘한
협조자
시행	시설과-5825	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102길 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7432	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개