문서번호	시설보수과-2795
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	07/21 代국중진
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

2014년 도로시설물 상반기 정기점검 결과보고(종합)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

성동도로사업소

【시설보수과】

2014년 도로시설물 상반기 정기점검 결과보고(종합)

우리사업소 관리시설물 55개소에 대하여 □시설물의안전관리에관한 특별법□에

의한 2014년 상반기 정기점검 실시결과와 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

을 보고하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

안전점검 법적근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

정기점검 시행 계획

- 시설보수과-619[2014.02.19] : □2014년 도로시설물 상반기 정기점검 시행 계획□

Ⅱ

시설물 현황

계	일반교량	고가차도	입체교차	언더패스	터널	지하차도	하천복개
55개소	28	9	-	-	3	12	3

Ⅲ

정기점검 기간

점검 기준 : 안전점검 실시시기(시특법 시행령 제6조 제1항 [별표1의2])

- 상반기 점검 기간 : 2014년 3월 1일 ~ 6월 30일

점검 방법 : 시설물담당자 2인1조 점검 시행

Ⅳ

정기점검 결과

담당자별 정기점검 현황 (지적건수 109건 = 조치건수 86건 + 미조치 23건)

연번	점 검 담당자	시설명	정기점검 일수	지적건수	조 치 건 수				미조치	비고
					계	직영반	일상 유지	기타
계		55	144	109	86	37	17	32	23
1	최태석	14	48	26	19	1	9	9	7
2	김근수	14	32	26	18	6	2	10	8
3	임승민	14	46	27	25	8	5	12	2
4	진하영	13	18	30	24	22	1	1	6

시설별 정기점검 현황

연번	담당자	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건 수	비고
			계	상반기	계	상반기	계	직영반	일상유지	기타
계		55개소	144	144	109	109	86	37	17	32	23
소계		14개소	48	48	26	26	19	1	9	9	7
1	최태석 (14)	워커힐고가차도	3	3	2	2	0				2	작업지시
2		이문고가차도	4	4	0	0	0					보수공사중
3		신답고가차도	3	3	1	1	1			1
4		청량1고가차도	4	4	1	1	1		1			설계용역중
5		면목천복개	4	4	4	4	2		1	1	2	작업지시
6		옥수터널	4	4	4	4	4		2	2
7		무지개터널	4	4	2	2	1			1	1	작업지시
8		서울숲1지하차도	4	4	4	4	2		1	1	2	작업지시
9		서울숲2지하차도	4	4	3	3	3			3
10		제2마장교	3	3	2	2	2	1	1
11		신내교	3	3	0	0	0
12		안암교	3	3	1	1	1		1
13		종암교	3	3	1	1	1		1
14		서울숲다리	2	2	1	1	1		1

소계		14개소	32	32	26	26	18	6	2	10	8
15	김근수 (14)	응봉교			공사중
16		군자교	2	2	1	1	1			1
17		장안교	2	2	6	6	6	1	1	4
18		장평교	2	2	2	2	0				2	작업지시
19		성동교	2	2	2	2	2	1		1
20		전농교	3	3	2	2	2	2
21		면목교	3	3	2	2	2	1		1
22		용마고가	3	3	3	3	0				3	작업지시
23		금호터널	2	2			0
24		능산지하차도	2	2	1	1	0				1	작업지시
25		신내지하차도	2	2	1	1	1	1
26		중랑교지하차도	3	3	1	1	0				1	작업지시
27		답십리지하차도	3	3	2	2	2		1	1
28		청계천복개(좌안)	3	3	3	3	2			2	1	작업지시

소계		14개소	46	46	27	27	25	8	5	12	2
29	임승민 (14)	이화교	4	4	8	8	8	3	1	4
30		비우당교	3	3			0
31		중랑교	4	4	3	3	3	1		2
32		동진교	3	3	3	3	3	1	2
33		용두4교	3	3	1	1	1			1
34		용두교	3	3	1	1	0				1	작업지시
35		제1제기교	3	3			0
36		제2제기교	3	3			0
37		청량제2고가차도	3	3	1	1	1			1
38		신답지하차도	4	4	4	4	3	3			1	작업지시
39		응봉지하차도	4	4	1	1	1		1
40		동일로지하차도	3	3	2	2	2		1	1
41		군자교동측지하차도	3	3	1	1	1			1
42		청계천복개(우안)	4	4	2	2	2			2

연번	담당자	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건 수	비고
			계	하반기	계	하반기	계	직영반	일상유지	기타
소계		13개소	18	18	30	30	24	22	1	1	6
43	진하영 (13)	용비교	3	3	2	2	2	2
44		성북천교	2	2	2	2	2	2
45		고산자교	1	1	3	3	2	2			1	작업지시
46		두물다리(청)	1	1	2	2	2	2
47		황학교	1	1	3	3	3	3
48		무학교	1	1	5	5	5	5
49		정릉천교	1	1	2	2	2	2
50		먹골교	1	1	2	2	2	2
51		영동대교북단고가차도	3	3	2	2	2	1	1
52		뚝섬고가차도	1	1	1	1	0				1	원인자조사
53		행당고가차도	1	1	4	4	0				4	하자보수
54		성동지하차도	1	1	1	1	1	1
55		마장지하차도	1	1	1	1	1			1

미조치 현황 [11건]

연번	시설명	점검일	지적건수	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고
계			23
5	면목천복개	‘14. 4	2	◦ 포장 일부구간 상태불량 ◦ 중앙분리대 추가설치 필요	2014년 일상유지 보수예정
7	서울숲1지하차도	‘14. 4 ‘14. 6	2	◦ 벽체 이격 ◦ 배수로 덮개 망실	2014년 일상유지 보수예정
1	워커힐고가	‘14. 4	2	◦ 배수구 짧아 주택가 피해 발생 ◦ 포장 일부구간 상태불량	2014년 일상유지 보수예정
7	무지개터널	‘14. 5	1	◦ 라이닝 환기구(개구부) 유지 손상	2014년 일상유지 보수예정
18	장평교	‘14. 3 ‘14. 5	2	◦ 보도 탄성포장 변형 ◦ 보도 후타재 노후 파손	2014년 일상유지 보수예정
22	용마고가	'14. 3	3	◦ 슬래브 신축이음(흉벽) 콘크리트 균열 ◦ 교면포장 노후 균열 ◦ 흉벽체 마감재 들뜸	2014년 일상유지 보수예정
24	능산지하차도	‘14. 3 ‘14. 5	1	◦ 신축이음부 콘크리트 손상	2014년 일상유지 보수예정
26	중랑교 지하차도	‘14. 3	1	◦ 옹벽신축이음부 콘크리트 박락	2014년 일상유지 보수예정
28	청계천복개(좌안)	‘14. 3 ‘14. 6	1	◦ 작업구 강판 녹발생	복개구조물 보수공사 보수예정
34	용두교	‘14. 4	1	◦ 보도부 열화(하부누수흔적),전면보수	2014년 일상유지 보수예정
38	신답지하차도	‘14. 6	1	◦ 타일 탈락	2014년 일상유지 보수예정
45	고산자교	‘14. 6	1	◦ A1 교명석 도색탈락	2014년 일상유지 보수예정
52	뚝섬고가차도	‘14. 6	1	◦ 램프부 충격흡수시설 1개소 파손	원인자 조사중
55	행당고가차도	‘14. 3	4	◦ A1,2 시점부 신축이음 체수 2개소 ◦ A2 방음벽 콘크리트지주 균열 1개소 ◦ 난간 볼트 및 덮개 파손 2개소 ◦ A2 포장밀림 1개소	하자보수 조치중

Ⅴ

조치 의견

복개구조물 지적사항 1건(28번)은 진행중인 복개구조물보수공사에서 보수 조치

사고 원인자 조사 중인 1건(52번)은 경찰서 조사결과에 의거 보수 조치

하자담보기간중인 4건(55번)은 시공사(한라건설)에 하자보수 조치

상기 외 17건은 2014년 일상유지보수업체에 작업지시하여 보수 조치

상반기 점검결과 도로관리시스템 및 FMS 등 입력 철저

붙임 : 1. 2014년 상반기 도로시설물 정기점검 결과 각 1부.

2. 2014년 상반기 도로시설물 정기점검 계획 1부.  끝.