2020년 아리수품질확인제 일일실적 보고

(2020. 8. 11.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이승술	손용문	08/13 代이영경

□ 수질검사 총괄

2020년 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사실적		부재가구		거부가구
대상	진도율	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
22,180	71.5%	169	15,855	169	15,855	0	0	0	0

※수질검사 목표변경 : 24,500개 → 22,180개 (본부수질과-6767(‘20.7.10)

□ 수질검사 기간제근로자 : 조은정 외 17명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적		부재가구		거부가구
		금일	누계	금일	누계	금일	누계
합 계		169	15,855	0	0	0	0
직 결 음수대	학교	0	4,966
	유치원	0	178
	공원.샘터	16	607
	공공청사등	0	307
	시범기타	0	0
노후주택	아파트	2	687
	단독주택	81	5,629
	연립다세대	61	2,384
	상가 등	0	0
아파트	아리수	0	0
	서민임대	0	0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	585
	학교음수대,급식	0	438
	요양시설	0	0
	노인정복지시설	0	1
옥내배관 교체가구	단독주택	4(야간)	10(야간)
	연립다세대	2(야간)	26(야간)
	아파트	3(야간)	8(야간)
	일반기타	0	2(야간)
기타	기타(경기장 등)	0	27

□ 추진사항

- 옥내배관교체가구, 음수대, 노후주택 등 수질검사 실시.  끝.