투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고] 금천교 주변 안양천 제방 관련

서울시정에 적극 참여하여 주시는 ***님께 감사드립니다.

***님께서 말씀하신 금천교 주변 안양천 제방 침하관련 현장 확인 요청사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

말씀하신 곳은 ************와 관련 안양천 제방 일부구간에 흙막이를 시공한 구간으로 확인 결과 전체적으로 제방 안정성에는 이상없으나, 일부구간의 균열 및 침하 발생구간에 대하여는 정비조치를 하였으며,  전체 약 500m 구간 37개소에 지표침하계 등 3종의 계측장비를 설치하여 지속적인 관찰을 실시하고 있음을 알려드립니다.

다시 한번 소중한 신고에 감사드리며, 기타 궁금하신 사항은 서울시 도시기반시설본부 토목부(담당 탁영우 02-3708-2549)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

주무관							탁영우			토목총괄과장					진재섭					토목부장					08/13 代진재섭
협조자				주무관						박형재
시행			토목부-15783									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관5동 7층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-3055						/전송			02-2133-1304					/	radiocamp@seoul.go.kr												/	부분공개(5 6)