코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	사각형거 보수 범용공법 시험시공에 따른 협조요청

1. 물재생계획과-10797(2020.08.12.)호와 관련입니다.

2. 사각형거 보수 범용공법 시공시공 계획에 따라 시중에 유통되는 일반 폴리머몰탈(비 특허제품)을 시험 시공하여 경제성 및 시공품질 등을 비교 분석하고자 하오니, 해당 자치구에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 자치구별 세부계획(예정)

**	*******	*****	****************
			**********	***** ******
**	************** *******	*****	*******	********* **********
**	*********** *******	****	*********	********* *********
**	***************** ************	******	*********** *****	********* *********
**	****************** ************	**********	****************	********* *********
**	*************** *******	*****	*************	********* *********
**	******************************	******	****** *********	********** *********
**	**************************	*******	************	********* *********

나. 자치구별 협조사항

- 범용공법 제품에 대한 현장반입 및 자재검수 철저

- 시공전 압축강도 시험용 몰드 제작 및 시험 의뢰

- 공법(제품)별 시방서 등에 따라 재료확인 및 배합, 시공품질 확보 철저

- 준공검사시 부착강도 시험 실시(벽체 및 슬래브 등 부위별 실시)

- 시험시공 표지판 설치 및 정기점검(하자검사 등)후 결과 보고(년 2회 이상)

- 시험시공(단면복구) 일정 확정시 市 통보(최소 1주일전, 유선 또는 메일)

※ 서울시(물재생계획과 및 관련부서)에서 시험시공 현장 확인(점검) 예정

붙임 : 사각형거 보수공사 범용공법 시험시공 추진계획(방침서) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),강동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),노원구청장(치수과장),양천구청장(치수과장)
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	08/14 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-10900	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3792	/전송		/	2009029199@seoul.go.kr	/	부분공개(5)