문서번호		안전지도처-2910		차장		처장		본부장(직무대행)
등록일자		2020.06.24.
								06/24
결재일자		2020.06.24.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	’20년 5월 안전관리관 활동 결과 보고
2020.6
안전지도처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년 5월 안전관리관 활동 보고

	Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 사장요청사항 15호 74번 “ 안전관리관 역할 재정립”

○ 안전지도처-378호(’20.1.20.)｢안전고신뢰조직 달성을 위한 안전관리관 운영계획(안)｣

○ 안전지도처-1695호(’20.4.13.)｢현장 안전강화 및 안전문화 정착을 위한 안전

관리관 운영제도 개선(안)｣

□ 활동방향

1. 현장 변화관리를 위한 안전감사 역할 수행

안 전 감 사	∙ 주단위 테마별 현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검 - 공사장 안전관리실태, 각종 안전대책 이행실태 등 점검		안전계획처 및 안전지도처 공동으로 매주 테마선정
	단순 시설점검이 아닌 현장 안전 inspector 역할수행
실 적 관 리	∙ 주단위 점검결과에 대한 레포트 작성 제출 - 문제점에 대한 시정조치서 발부 및 추적관리		점검결과 레포트 안전지도처로 제출
대 책 회 의	∙ 안전관리본부장 주관 대책회의(업무보고) - 현장 관리실태 및 이행실태 업무공유, 대책마련 → 개선 필요사항에 대하여 주단위 테마 선정		매월 대책회의 시행

2. 안전관리관 현장감사 활동 실적관리 및 환류기능

	Ⅱ	주요 활동 실적

□ 점검 현황

구 분	내 용
주간	1주 ~ 2주	테 마	승강장안전문 안전관리 실태 점검
		내 용	- 승강장안전문 현시 모니터(HMI) 표시 상태 - 승강장 안전문 동작(열림/닫힘 등) 상태 및 표시등 확인 - 선로출입문 동작 및 쇄정 상태 등
		조 치	55건 개선권고
	3주 ~ 4주	테 마	에어컨 실외기(고객) 유지관리 실태 점검
		내 용	- 에어컨 실외기 위치개소 관리 여부 - 실외기 주변 인화물질 등 화재발생 위험요소 여부 - 실외기 주변 정리 및 청소 상태 등
		조 치	23건 개선권고
야간	1주 ~ 3주	테 마	11개 차량기지내 승무분야 안전관리 실태 점검
		내 용	- 소속장/간부 1일1업무프로세스 생활화 상태 - 안전 및 승무분야 5대 기본업무 프로세스 교육 - 승무원(기지관제 포함) 적합성 검사 여부 - 기지구내 운전취급규정 준수 여부 등
		조 치	3건 개선권고
	4주	테 마	안전관리관/안전지도원 합동(터널내 시설물) 점검
		내 용	- 궤도시설물(레일, 도유기 등) 유지관리 상태 - 기계시설물(환기/배기펜 등) 유지관리 상태 - 신호시설물(미니본드, 선로전환기 등) 유지관리 상태 - 전기시설물(전차선, 애자 등) 유지관리 상태 - 작업자 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부 등
		조 치	3건 개선권고

□ 점검 결과 : 총84(건)                        (미조치 현황 0건)

구 분			1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
개선 권고	주간	78	5	6	0	40	3	14	0	10
	야간 (합동)	3	0	2	0	0	0	1	0	0
		3	0	0	1	0	0	0	0	2
현지시정		0	0	0	0	0	0	0	0	0
계		84	5	8	1	40	3	15	0	12
완료		84	5	8	1	40	3	15	0	12
미조치		0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 월 1회 안전관리관/안전지도원 합동 점검 시 개선권고 사항 포함

○ 전월 미조치 현황 : 5(건)

- 4월 미조치(48건)중 43건 완료

구분	내용	대책(계획)	비고
예산	·7230 환기구 두껍석 파손 등 4건	단가계약으로 조치 예정(5/31)	완료
	·8093 환기구 마감재 파손 등 9건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	완료
	·환기구 벽체판석, 두껍석 탈락 16건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	완료
	·환기구 수방대비 보호난간 도어 몰딩 이완, 탈락, 쇄정불량 등 4건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	완료
	·환기구 판석 이음부 몰탈 탈락 2건	단가계약으로 조치 예정(5월중)	완료
	·청량리역 105번 환기구 시건장치 보호덮개 탈락	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·신설동역 81번 환기구 점검구 출입문 경첩 훼손	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·서울역 5번 환기구 번호판 탈락	2020년 단가계약 조치 예정	1호선
	·5224 조형화 환기구 부식 등 2건	소액수선공사(주)한진인테리어 ‘20.5.6~5.9	5호선
	·5177모서리 두껍석 줄눈탈락 등 6건	단가계약 조치 예정(단기)	완료
	·명동역 100번 그레이팅 용접보수	환기구 개선공사시 반영(5월중)	완료
	·명동역 101번 그레이팅 용접보수	환기구 개선공사시 반영(5월중)	완료

	Ⅲ	권역별 소통회의

□ 5월 소통회의

구 분	현 안 사 항	결 과
2호선	○ 신촌역, 이대역 안전사고 및 근골격계 질환 발생 최소화를 위한 고객안전실 (역무실)경사로 설치 요청	2021년 예산을 확보하여 고객안전실 확장 등 구조변경과 병행하여 설치 추진 (건축1사업소)
4호선	○ 숙대입구역 출입구 부근 배수로 막힘 으로 각 출입구 배수로 확장/증설 요청 및 8번 외부출구 구조물 누수	외부출구 배수로 및 통수 보수 완료 및 8번출구 누수는 건축1사업소와 협의하여 조치 예정
	○ 차량기지 내 보행시 건널목 확인철저 ○ 출고선 옆 임시시설물 철저 요청	· 기지구내 소통의 교육 실시 (상계승무사업소) · 2020년 궤도공사 예산을 활용하여 현장 가설사무실 설치 예정(창동기술센터)
	○ 4호선 총신대입구역 상/하 승강장 정차 유도안내표시기 거리표시 변경 요청	한국철도공사 전동차 등 다양한 전동차 종류에 맟추어 셋팅된 상태라 변경 불가 (승강장안전문 관리단)
	○ 서울역 Y선 유치선 답단 주위에 안전등 설치 요청	상계승무사업소에 기 예산확보 요청 후 설치 예정 (전기1사업소)
5호선	○ 역사내 화재 등 이례상황 발생시 신속한 초기 대응을 위해 각 기능실 비밀번호 변경일 통일 및 해당역에 즉시 통보 요청	분야별 업무의 특성에 따라 변경일을 통일하기는 어려우며, 비밀번호 변경 시 통보(개화산 기술센터)
	○ 영등포시장역 2건의 공사(2번 출입구 연결통로, 문화예술 환경 조성) 진행으로 분진 및 화기 작업 시 냄새 발생으로 근무 환경 열악하고 각종 민원 발생	영등포시장역의 환기시스템 점검결과 이상 없으며 공사 기간동안 점검 및 기능에 이상 없도록 유지보수 하겠음 (영등포기술센터)
	○ 영등포시장역 상선 3-1선로 12번 기둥 위 누수 조치 요청	소액수선 공사로 빠른 시일 내 추진 예정(영등포기술센터)
	○ 방화역 중선 승강장 도착, 출발 열차의 출입문(안전문) 장애가 지속적으로 발생되는 현상 조치 요청	승무/신호/차량/관제 합동점검 후 문제점 발견→ 신호관제 TCC 패치 업그레이드 후 정상 작동(개화산 기술센터)
6호선	○ 안전점검시 도출된 개선권고 사항과 장기 미처리 지연 및 분야별 시설물 운영 관리 업무협조	우선순위 및 시급성 여부 선별하여 조치 처리도록 하겠음(마포구청,한강진,신내 기술센터)

구 분	현 안 사 항	결 과
7호선	○ 배수로 및 대합실 트렌치 등 체수로 인한 역사 누수발생 및 대합실 등 으로 우수 유입 우려	6월 말까지 조치 예정 (태릉서비스 안전센터)
8호선	○ 암사역 임대상가 편의점과 1003호 옷가게 형광등 점등 요청	특정상가 전면부 조명으로 점등하는 것은 바람직 하지 않음(잠실기술센터)
	○ 열차내 자동방송을 통한 시종착역 유실물 발생 최소화	유실물 방송 추가시 문구가 길어져 승객 에게 전달되는 효과가 미비 할 것으로 판단됨(잠실승무사업소)

【기타 활동 내역】

○ 월 안전점검의 날 이행실태 점검

○ 안전예보에 의한 공사장 안전관리 실태 확인 등

	Ⅳ	결 론

□ ’20년 5월 안전관리관은 호선별 안전감사로서 주간/야간 테마별(차량기지, 승강장안전문, 승무사업소, 역사내 환기구 등) 점검을 통하여 현장

기본업무 및 각종 대책 이행실태을 확인하는 등 현장 안전관리 활동의 구심적

역할을 수행함으로서 현장 안전문화 확산에 기여함.

붙임 : 5월 안전관리관 세부 활동 내용 1부.  끝.