화재방어 검토회의 결과

연번	2014-120		안전센터명		창동			센터장	장종필
검토 일시	2014. 07. 17 18:00 ~ 18:30		참석 인원		10명			센터장	장종필
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 07. 11. 23:08		23:08		23:13			23:20	00:41
	위 치	도봉구 도봉로 104길 142-21 다가구주택 B03호
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		7		출동차량	도봉22호, 도봉32호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 다가구주택 지하에서 검은 연기와 화염이 나오고 있는 상황으로 65mm 수관 3본을 가지고 진입하여 화재진압 및 인명검색 후 완진보고 ○ 화재진압 및 인명검색 후 귀소.
	소방용수 점유․사용량	○ 펌프, 탱크차 자체 수량으로 화재진압 완진 상황으로 소화전 미확보.
	인명구조 활동상황	○ 다가구주택 내 요구조자가 없는 상황으로 해당없음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 화재가 방안에서 발생하였는데 화점이 일정치 않아 화재 원인 조사중
	대 책 (개선방안)	○ 화재가 방안에서 발생하였는데 화점이 일정치 않아 조사를 철저히 하여 상황전파를 요함.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도