계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울 애니메이션 재건축 기계설비공사

□ 공사개요

위 치	중구 소파로 130, 126
개 요	○ 배수펌프 등 장비설치, 옥외배관, 기계실 및 공조배관, 위생배관 덕트설치, 연도설치, 방음방진설치공사, 에스컬레이터설치공사 등
기 간	2019. 10. ~ 2022. 6.

□ 심사결과 : 관급자재, 분담금 공사 등 심사제외

◦ 설계금액  : 3,276,603천원

◦ 심사금액  : 2,909,849천원

◦ 절 감 액  :     366,754천원

◦ 절 감 률  :    11.19%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 전기온수기 등 95종

- 전기온수기(50L/2.0kW)/대 : 370,000원 → 342,000원(감 28,000원)

- 일반용경질염화비닐관(Φ50mm, VG1)/m : 2,915원 → 2,050원(감 865원)

◦ 일위대가 조정 : 조합페인트칠 등 25종

- 조합페인트칠(함석면 2회)/㎡ : 도장공     0.05인 → 0.022인

보통인부 0.01인 → 0.004인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음