문서번호	원무과-11378
결재일자	2020.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
황필권		박흥기	09/01 정태명
협조	주무관		장보규
	주무관		이혜영

안심격리병동 구축사업 전기요금 정산 계획

2020. 8.

서북병원 원무과

(시 설 팀)

안심격리병동 구축사업 전기요금 정산 계획

우리병원 안심격리병동 치료시설 구축사업이 마무리 됨에 따라 해당공사에서 사용한 전기사용분에 대해서 정산방식을 결정하여 사용요금을 부과하고자 함

□ 관련배경

❍ 서북병원 안심격리병동 구축사업 진행

- 건축, 전기, 통신, 소방 4개의 분야의 공사를 통해 사업추진

❍ 공사진행을 위한 전력사용을 별도의 분전반으로 공급

- 각 공종에서 공사를 진행하기 위해서 전력사용이 필수

- 우리병원은 공사에 필요한 전력을 청사구내 전기로 공급

- 병원내의 안전한 전기공급을 위해서 임시분전반을 사용아혀 별도의 전기회로로 분리 제공

❍ 회로분리에 따른 별도 전력사용량 계량 가능

- 분전반의 사용량을 계량할수 있는 계량기를 부착하여 총전력사용량 계량

□ 전력요금 산정 방법

❍ 시설물 유상사용자와 같은 방법으로 총전력요금 산정

- 기본요금 : 총사용량 × 한국전력단가단가 ÷ 사용시간

· 일별 사용시간은 일단위 노동시간인 8시간을 기준함

- 사용요금은 계절별 사용요금 설정 변경

· 일반용(을) 고압A 선택2의 요금을 경·중간·최대부하의 평균으로 산정

· 계절별 구분은 실제 공사를 시공한 날짜를 기준으로 산정

- 부과요금 : 기본요금 + 사용요금 + 부가가치세

❍ 공사영역 별 전력요금 산정

- 각 공사의 전력 실제사용량을 산정할 수 없음(동일계량기 사용)

- 공사비의 비율을 근거로 총 부과요금을 나눠 부과하기고 함

- 공사비의 근거는 계약금액을 근거로 산정

□ 부과요금 및 부과방법

❍ 총 사용요금 : 금885,000원

- 280,918원(겨울철) + 233,495원(봄·가을철) + 370,660원(여름철)

❍ 공사별 사용요금 할당

	기계-건축	전기	통신	소방	총공사액
계약금액	1,069,891,630	305,772,920	238,859,680	96,279,524	1,710,803,754
비율	62.5%	17.9%	14.0%	5.6%	100.0%
전기요금	553,400	158,100	123,500	49,800	885,000

❍ 부과방법 : 각 공사별 금액 고지 후 공공요금 통장에 입금토록 함

- 부과된 전기요금은 다음달 전기요금으로 차감토록 함

□ 행정사항

❍ 전기요금 부과에 따른 전기요금 처리 : 시설팀

❍ 전기요금 부과에 따른 전자세금계산서 처리 : 서무팀