				★대리			팀장	공동구관리처장	시설안전본부장
문서번호		공동구관리처-6852
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2020.09.01.
공개여부		부분공개(2,6)
공동구 노후 CCTV 카메라 교체 관련 특정기술(제품) 선정심사위원회 개최결과 보고
			2020. 9.
						공동구관리처

- 공동구 노후 CCTV 카메라 교체관련 -

특정기술(제품) 선정심사위원회 개최결과 보고

공동구 내 노후 저화질 CCTV의 고화질 교체계획과 관련하여 구매품목에 대한 특정기술(제품) 선정심사위원회 개최결과를 보고함

□ 관련근거

○ 공동구 노후 CCTV 카메라 교체계획(보고) (공동구관리처-6501호, `20.08.18.)

○ 특정기술(제품) 선정심사위원회 개최계획 (공동구관리처-6668호, `20.08.25.)

□ 심사개요

○ 기    간 : 2020. 8. 26.(수) ~ 8. 28.(금), 3일간

○ 방    법 : 서면심사

○ 안    건 : “CCTV 카메라” 특정제품 선정

○ 위원구성 : 총 6명 (위원장 1명, 내부위원 2명, 외부위원 3명)

□ 심사결과

○ 결  과 : “그린아이티코리아” 영상감시장치로 선정 의결

- 종합 심사의견

․ 최소요구사양에 만족하고 조달우수제품으로 인증받아 기술력이 검증되었으며, 유지관리를 위해 최소 하자보증기간이 확보되었음

․ 영상감시장치의 기능은 대부분 유사하므로 가격경쟁력이 우수한 제품 선정필요

․ 공동구 설치 환경이 습도가 다소 높아 내습에 유리한 접속컨넥터 자재 사용 및 견고한 접속시공이 필요함

→ 설치단계시 현장관리 철저히하여 불량시공 없도록 조치예정

․ 제품별 적외선 유효거리의 차이가 존재하므로 사용환경 조건 확인이 필요함

→ “서울시 영상정보처리기기 기술기준”의 투광거리 100m 이상 기준충족되며, 공동구 굴곡이나 기존 점용시설물 등을 고려한 사용환경에 적정함

□ 행정사항

○ 조달계약 의뢰(→ 총무처)

○ 외부 심사위원 수당 지급(100천원/인 × 3인)

붙임  심사의결서, 검토의견서, 청렴서약서 각 1부.  끝.