문서번호	시설보수과-4150
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
최태석		09/16 유재필
협 조
	주무관			백상용

2020년 추석대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[면목천복개구조물 등 11개 시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

성동도로사업소

(시설보수과)

2020년 추석대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 연휴 기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항 최소화 및 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 면목천복개구조물 등 11개 시설물에 대하여 안전점검을 시행한 바, 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림[도로시설과-9742(2020.08.28.)]

2020년 추석대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-3834(2020.08.31.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간: 2020.09.01.~09.15.

점검방법: 시설물별 담당 직원(2명) 점검

점검대상(총 11개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	11	4	2	2	2	1
1종	1					1
2종	6	1	1	2	2
법정외	4	3	1

대상시설

- 1종 (1개): 면목천복개구조물

- 2종 (6개): 제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도

- 법외(4개): 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도

지적사항: 9건(정비완료 9건)

시설물별 지적 및 정비사항: 별도 첨부

※ 이전 점검 시 중복 지적사항 제외

Ⅲ

지적사항 조치

도로시설물 점검결과 조치 9건

(포장 보수 2건, 배수구 정비 2건, 부수시설 정비 1건, 청소 등 4건)

붙임  집계표 및 보고서 각 1부.  끝.