투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시설공단이사장(도로시설처장)
(경유)
제목	방음터널 대피 안전성 분석 용역 결과 알림(동부간선도로 확장공사 3공구)

1. 도로시설처-5823호(2020.04.21.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 요청하신 동부간선도로 확장공사(3공구) 방음터널 구간 내 화재 발생 시 대피 안전성 확인을 위하여 용역을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 결과

1) 분석 대상 : 방음터널 #2 (L=499m)

2) 분석 조건 : 성수 방향 200m지점 강도 20MW 화재 발생, 대피자 400명

3) 분석 결과 : 연기 확산은 420초가 소요되나 방음터널 내 대피자 400명은 393초 내로 대피가 가능한 것으로 확인됨.

붙임  대피안전성 시뮬레이션 보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	09/14 김용제
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-17726	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)