	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장 확인 및 용수번호 지정 결과보고

1. 재난관리과-7621(2020.9.16.)호 『상수도소화용수시설(사설소화전) 설치에 따른 현장 확인 및 용수번호 지정 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 개포119안전센터에서는 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 9. 17(목)

나. 대상 및 용수번호 : 4개소(000960,000961,000962,000963)

다. 확 인 자 : 개포119안전센터(2팀) - 위.김광수 외 3명

라. 확인 및 처리사항

○ 설치위치의 적정성 및 출수 능력 확인

○ 스핀들,제수변 및 관구 상태확인 등

붙임  상수도소화용수설비(사설소화전) 용수번호 지정현황 4부.

	개포119안전센터장
담당자	노종원		진압2팀장	김광수		119안전센터장	09/18 김교환
협조자
시행	개포119안전센터-4290	(		)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19	/
전화		/전송	02-529-1119	/		/	부분공개(5)