코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	송파구청장(주거사업과장)
(경유)
제목	거여2재정비촉진구역1지구 주택재개발정비사업 관련 질의회신

1. 송파구 주거사업과-12277(2020.09.17.)호와 관련입니다.

2. 거여2재정비촉진구역1지구 주택재개발정비사업 지열에너지 설치관련 환경영향평가서의 협의의견은 다음과 같으며,

3. 동 사업의 사후환경영향조사계획에 실내기 설치 여부에 대한 조사계획이 없음을 안내드립니다.

	협의의견(온실가스)
○ 온실가스 배출량 감소 및 신재생에너지 보급 확대를 위하여 태양광(PV) 382kW, 지열(밀폐형) 6,334kW 설치하는 등 신재생에너지를 예상에너지 사용량 대비 9.05% 이상 설치·운영하여야 함 - 지열시스템 : 주민공동시설, 근린생활시설, 독서실, 보육시설, 경로당 등에 열원으로 공급 ○ 건물에너지관리시스템 도입 등 에너지 절감·관리시설을 설치하여 에너지 소비를 최소화 하여야 함 - 건축물 에너지효율등급 1등급 이상, 녹색건축물 인증 최우수 등급 - LED 조명 100%, 대기전력차단장치 33.97% 이상 등

※ 환경정책과-11785(2019.07.30.) 참조.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유성원		환경분쟁조정팀장	代문주영		환경정책과장	09/21 이동률
협조자
시행	환경정책과-13521	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 11층 환경정책과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3527	/전송	2133-1019	/	swryou87@seoul.go.kr	/	대시민공개