		동작구
수신	서울특별시장(물재생계획과장)
(경유)
제목	하수시설물 긴급복구 정비대상 예산지원 요청

노후 및 파손된 하수관로로 인해 도로동공이 발생하여 신속히 정비하여야 하나 예산부족으로 정비가 제때 이루어지지 않아 안전사고 우려가 있는 바, 아래와 같이 긴급복구비 예산을 요청하오니 지원하여 주시기 바랍니다.

□ 정비대상

(단위:천원)

연번	위 치	정 비 내 용	소요예산액	비고
1	여의대방로22나길 일대, 노량진로171일대	하수관 개량 D=450~700㎜, L=305m	310,000

붙임: 하수시설물 긴급복구 정비대상 (위치도 및 현황사진) 1부.

							동작구청장
주무관										하수계획팀장										치수과장
협조자				주무관
시행			치수과-13172									(	2020. 9. 11.					)		접수			물재생계획과-12080								(	2020. 9. 11.					)
우																					/
전화		02-820-9940						/전송			02-820-1453					/													/	비공개(5)