추석대비 안전점검 결과(총괄)

( 서부도로사업소 )

2020. 09. 21.

점검대상 : 35개소

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스	사면	옹벽
시설수	35	4	2	11		6	12

점검결과

○ 점검인원 : 총 22명(공무원 19명, 외부전문가 3명)

○ 시설물별 적출건수(총 8건 / 조치 6건, 미조치 2건)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스	사면	옹벽
적출건	8	3		2		3
조 치	6	3		2		1
미조치	2					2

○ 시설물 분야별 주요 적출사항(총   건 / 조치  건 / 미조치   건)

구분	계	구조물 손상	포장 파손	배수불량	부속 시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건
조 치
미조치

○ 기전분야 주요 적출사항(총 8건 / 조치 6건, 미조치 2건)

구분	계	전기설비 불량	기계설비 불량	통신설비불량	방재설비 불량	기타관리부적정 등	기타
적출건	8	5		2	1
조 치	6	5		1
미조치	2			1	1