추석 연휴 대비 시설물 안전관리계획

□ 시설물 안전관리 방안

○ 시설물 순찰 강화

- 경비인력의 순찰시 냉난방 및 입주기업 문단속 실시(경비 교육실시)

- 순찰시 반드시 이상 유무 확인 후 일지기록

- 시설물 안전점검 실시

○ 화기단속 강화

- 개별냉난방기 사용등록 실시

- 방화점검실시

- 허가된 전열기기 외의 사용금지

- 위험물(유류 등)의 사용금지

- 공사시행 전 반드시 시설의 화기사용 및 안전허가를 득한 후 공사 시행

- 행사 및 전시관련 시설물 설치시 야간작업금지. (필요시 사전작업 허가를          득한 후 담당책임자 입회 하에 설치)

○ 심야 및 휴일 안전관리강화

- 비상연락망 정비

- 안전관리 실시(시설서비스직/시설관리용역 교육실시)

- 화재예방 안내방송 실시(연휴시작 전일 17:30)