문서번호	시설관리과-17413
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	고동인	오정훈	09/29 代김용만
협 조

북악(배)아리수 올림터 월간점검(09.29)

2020. 09.

2020년 09월

기전설비 월간점검 보고

북악터널(배)아리수 올림터 기전시설물에 대하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검일시 : 2020년 09월 25,28 ~ 29일(3일간)

□ 점검장소 : 북악터널(배)아리수 올림터 전기실 및 펌프실 등

□ 점 검 자 : 전기안전관리자 장진호

□ 주요점검사항

가. 전기설비 : 수전설비, 변압기, 고-저압설비, 차단기 정류기 및 밧데리, 기동반 등의 시설물 정격 및 기기의 발열상태와 동작상태 등

- 상 시 [변전소 : 은평,   공급선로 : 은배]

- 예 비 [변전소 : 서대문, 공급선로 : 유진] 수전중

나. 기계설비 : 전동기, 펌프류, 밸브개도상태, 압력게이지, 배관누수여부 등

다. 제어설비 : 감시반, 현장전송반, CCTV, 수위계 등 센서류, 유량계

□ 점검방법

육안점검 및 적외선 온도측정기 사용

□ 점검결과 및 조치계획

기전설비에 대한 특이사항 없음

붙임문서 : 1. 점검 기록부(09월) 1부

2. 주요기기 온도측정표(09월) 1부.  끝.