“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실 운영현황 보고(2020-10-14)

1. 중앙제어실, 배수지, 아리수 올림터 , 무인증압장 운영 현황을 첨부와 같이 보고합니다.

- 기전시설 40개소 운영 및 보수와 점검 내용

연 번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비 고
1	중앙제어실	○ 가동상태 이상 없음 ○ 중앙제어실 방역소독 작업 ○ 삼성아리수 올림터,(삼성.봉은)배수지 수배전반, 모터펌프실 점검 ○ 방배아리수 올림터 1호 체크밸브 및 유출밸브 교체작업
2~40	방배배수지 외 38개소	○ 가동상태 이상 없음

- 세부내용 첨부 참조

첨부 : 중앙제어실 운영현황 1부. 끝.

주무관							유경준				기전팀장					나동안					시설관리과장					10/15 代김진성
협조자
시행			시설관리과-17446										(						)		접수												(						)
우	06079					서울시 강남구 양재천로 199(도곡동) 삼성가압장																/
전화		02-3146-4919							/전송								/	y1516k21@seoul.go.kr													/	대시민공개