주요 점검지적 사진

공 사 명 :	강서 화곡동 역세권 청년주택 신축공사	점검일 :	2020. 10. 20.
지적사항 :	고정용(단열재) 철선 제거후 천정마감 바람.
지적사항 :	벽체 전기배관 부위 사춤(메쉬설치) 처리 후 후속공정 마감시행 바람.