문서번호	유통조성팀-2698			★담당자	팀장			환경조성본부장
보존기간	년								10/16
				이정도	이주희			임영규
결재일자	2020.10.16
공개여부	공개
				협 조
					P/L		변춘연
				감 사
안정성검사실 가락센터 약품장 조달 구매 계획

2020. 10.

	서울특별시농수산식품공사
유통조성팀

안정성검사실 가락센터 약품장 조달 구매 계획

○ 2020년 상반기 위험성평가 지적사항 후속 조치

○ 화학물질을 적정 장소에 분리·보관하여 위험요소 제거

추 진 목 적

Ⅰ		추진 개요

□『안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 추진을 위한』2020년 상반기 위험성평가 지적사항 후속 조치

유해위험요인	관련 근거	점검 사진
화학물질 보관 장소 내 유해물질의 정리정돈 미흡인 상태에서 용기 파손에 따른 물질들의 화학반응에 의한 화재 및 폭발 발생 위험	기준규칙 제235조 (서로 다른 물질의 접촉에 의한 발화 등의 방지)
특별관리 물질과 다른 화학물질을 같은 장소 보관되어 있는 상태에서 불안전한 행동에 따른 물질 화학반응 결과로 화재 및 폭발 발생 위험	기준규칙 제461조 (용기)

※「2020년 상반기 가락시장 위험성평가 결과 통보」(안전총괄팀-2815, ’20. 8. 31.)

□ 화학물질 분리·보관을 통한 위험요소 제거

○ 온도·습도조절, 공기정화, 화학물질 분리·보관 기능의 밀폐형 약품장 구매

Ⅱ		구매 품목 및 세부 구매 계획

□ 구매 제품 및 주요 사양

구 분	내 용		제품 사진
제 조 사	삼인싸이언스(주)
모 델 명	VRICT-1820
규 격	외부 600×540×2050mm	내부 상단: 520×420×520mm 하단: 520×420×1100mm
재 질	강철, 알루미늄, 강화유리
제품특징	○ 인체에 유해한 시약을 보관하는 장비 ○ 밀폐형 설계로 실험실 내부로 냄새 유입 방지 ○ 이온클러스터(자체순환정화방식)로 유해물질 정화 ○ 7가지 LED 조명으로 신속한 시각적 판별 ○ 온도(-10℃~70℃) 및 습도 조절 ○ 필터 사용시간 확인

□ 구매 방법 : 조달 구매

Ⅲ		예산 조치 및 행정 사항

□ 예산 조치

○ 소요금액: 총 3,307,770원(조달수수료 포함)

품목	수량(개)	단가(원)	금액(원)	합 계
VRICT-1820	1	3,290,000	3,290,000	3,290,000원
조달수수료 0.54%				17,770원
물품 구매 총액				3,307,770원

○ 예산현황

- 자본적지출/유형자산취득/공기구비품/안전성검사기기

(단위: 천 원)

예산액	배정액	기사용액	배정잔액	금회사용액	예산잔액
19,162	19,162	14,300	4,862	3,308	1,554

□ 행정 사항

○ 조달계약 체결: 약품장 조달 구매 …… 재무팀

붙임  1. 산출기초조서

2. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트

3. 청렴계약이행서약서

4. 공공구매사전검토서.  끝.

【붙임 1】

산 출 기 초 조 서

품목	수량(개)	단가(원)	금액(원)	합 계
VRICT-1820	1	3,290,000	3,290,000	3,290,000원
조달수수료 0.54%				17,770원
물품 구매 총액				3,307,770원

확  인  자   팀장   성 명  이 주 희 (인)

산출조사자  5급   성 명  이 정 도 (인)

【붙임 2】

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	약품장 조달 구매
발주부서	부서명	유통조성팀	작성자	이정도	연락처	02-3435-0316
계약부서	부서명	재무팀	작성자	김성숙	연락처	02-3435-0383
제출일자	2020. 10.

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

【붙임 3】

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 (약품장 조달 구매)에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를  막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라  책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX   768-8846

2020.  10.  .

		계약부서	경영본부장	김 종 근
			재무팀장	설 석 호
			계약담당	김 성 숙
		발주부서	환경조성본부장	임 영 규
			유통조성팀장	이 주 희
			발주담당	이 정 도

【붙임 4】

공공구매 대상 사전 검토서

구매 대상	건명	약품장 조달 구매
	구분	□ 공사 ■ 물품 □ 용역
	품명 및 규격			수량		금액		구매방법(공사, 용역의 경우)
	VRICT-1820			1				■직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재)
								□직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재)
								□직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재
공공 구매 여부	녹색제품 대상 확인	• 구매 대상이 녹색제품 대상에 해당되는지 여부(아니요) • (다품목 구매의 경우)구매 대상이 녹색제품 대상인 것은? (제품명 기재) ※ 녹색제품에 해당하는 제품은 의무적으로 80% 이상 구매해야함
	직접생산증명서	• 직접생산증명서 소지 여부(예) ※ 물품, 용역 계약만 기재
	제품구분	중소기업 제품	기술개발 제품		사회적 기업제품		중증장애인생산품		장애인기업제품	녹색 제품
	해당여부 (다품목일 경우 제품명 기재)	○
	검토결과 (미구매 사유)	○ 공공구매 해당없음
관련 규정	○ 서울특별시녹색제품구매촉진에관한조례」 및 「서울특별시녹색제품구매계약특수조건」 제3조(구매이행 준수의무)에 따라 계약상대자는 납품하여야할 품목이 녹색제품에 해당하는 경우 이를 구매하여 사용하거나 납품하여야 함 ○「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」(중소벤처기업부고시 제2017-23호) 제38조(중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰 및 시기)에 따라 사업부서는 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰서와 관계 서류를 첨부하여 구매지원관에게 검토 의뢰하여야 함 ○ 기타 공공구매 관련 법률에 의거 법정 비율 이상 공공구매 제품으로 구매해야 함

2020. 10.  .

작성자  5급  이 정 도 (인)

확인자 팀장  이 주 희 (인)

결재의견입력부