문서번호	급수운영과-16286
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		급수운영팀장			급수운영과장
정준석		임인택			10/23 代임인택
협 조
		주무관		代김주경
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		代윤정민
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020. 10. 22.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

2020. 10.

강동수도사업소(급수운영과)

2020. 10. 22.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2019. 10월				2020. 10월						비고 (전년,동기대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,215,339	총 공급량			7,015,306	-3,200,033	-31.3
	일 평균			329,527	일 평균			318,878	-10,649	-3.2
	일 최소			320,435	일 최소			290,466	-29,969	-9.4
	일 최대			346,929	일 최대			334,616	-12,313	-3.5
1	화	17.6	28.2	346,929	목	15.6	23.6	299,855	-47,074	-13.6
2	수	20.0	24.2	322,832	금	16.3	21.9	290,466	-32,366	-10.0
3	목	19.8	27.3	329,147	토	18.3	23.2	312,864	-16,283	-4.9
4	금	18.0	27.8	336,300	일	10.6	21.8	333,956	-2,344	-0.7
5	토	14.7	21.9	338,063	월	8.5	18.4	323,689	-14,374	-4.3
6	일	13.2	22.7	334,283	화	9.3	19.7	331,651	-2,632	-0.8
7	월	13.3	17.9	323,371	수	9.9	22.0	315,396	-7,975	-2.5
8	화	10.6	19.8	320,435	목	12.1	23.1	327,953	7,518	2.3
9	수	7.7	20.4	327,072	금	12.4	23.3	322,159	-4,913	-1.5
10	목	10.7	19.8	328,789	토	12.3	21.5	313,073	-15,716	-4.8
11	금	13.0	26.1	343,386	일	12.7	20.8	322,198	-21,188	-6.2
12	토	13.3	23.3	321,849	월	12.1	21.3	316,789	-5,060	-1.6
13	일	12.1	23.8	344,094	화	8.6	18.4	334,616	-9,478	-2.8
14	월	9.5	19.6	325,585	수	8.5	18.0	313,799	-11,786	-3.6
15	화	8.8	20.4	336,154	목	6.5	18.5	311,155	-24,999	-7.4
16	수	9.0	20.8	321,695	금	8.6	15.4	325,651	3,956	1.2
17	목	11.2	21.6	328,524	토	8.7	18.6	325,331	-3,193	-1.0
18	금	12.0	22.7	321,917	일	7.2	20.2	319,881	-2,036	-0.6
19	토	12.1	23.1	330,344	월	9.8	21.3	326,259	-4,085	-1.2
20	일	12.0	22.9	327,353	화	9.9	21.9	314,610	-12,743	-3.9
21	월	10.9	24.6	334,601	수	11.8	17.3	316,154	-18,447	-5.5
22	화	13.3	24.4	329,126	목	8.4	18.2	317,801	-11,325	-3.4	전년동기 대비 공급량 감소
23	수	14.3	20.7	326,012	금
24	목	15.3	23.8	330,185	토
25	금	13.1	22.0	323,722	일
26	토	12.1	23.1	320,965	월
27	일	12.0	22.9	335,894	화
28	월	7.4	17.7	326,223	수
29	화	8.2	17.6	323,349	목
30	수	5.0	17.7	328,240	금
31	목	8.4	19.7	328,900	토
평균기온		12.2	22.2			10.8	20.4

구역 유량계별 공급량 분석(전일 대비)                   (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			349,481	316,154	317,801	-31,680	-9.1	공급량 감소
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	109,345	114,600	118,000	8,655	7.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	95,316	108,100	108,400	13,084	13.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		9,768	9,752			유량시스템 유출량 반영(‘20.6.18)
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	316,826	350,300	354,300	37,474	11.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,960	247,078	253,147	61,187	31.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	1,647	3,716	-490	494	2,044	1,668	-2,069	-2,069
	비율(%)	0.5	1.7	-1.1	0.8	2.5	7.5	-2.0	-2.0
금 일		317,801	216,648	43,920	65,183	835,32	24,013	101,153	101,153
전 일		316,154	212,932	44,410	64,689	81,488	22,345	103,222	103,222

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)                  (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-231,389	-319,017	111,790	-178,633	-252,174	-95,192	87,628	87,628
	비율(%)	-3.5	-7.1	13.0	-11.3	-12.2	-16.5	4.0	4.0
2020. 10. 1. ~10. 22.		6,462,309	4,185,970	973,870	1,403,823	1,808,277	482,959	2,276,339	2,276,339
2019. 10. 1. ~10. 22.		6,693,698	4,504,987	862,080	1,582,456	2,060,451	578,151	2,188,711	2,188,711
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

□ 전년(10월) 동기대비 공급량 –231,389㎥ (-3.5% 감소)

‣ 광암2은 당초 광암3 구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

‣ 광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

‣ 광암4(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

암사에서 광암수계로 환원: 2020. 10. 5.

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(10월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

- 길동중블록은 2019년도에 3,069수전이 증가되어 공급량이 증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

□ 광암수계(KD-12, 하남-위례) 유출량이 유량감시시스템에 20. 6. 18.부터 반영

붙임  일별·중블록별·수계및가압장별 공급량 현황 각 1부.  끝.