문서번호	정수과-8663
결재일자	2020. 10. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최병일		10/26 최종인
협조
	주무관		이금재

중앙 제어실 운영일지

2020.  10.

□ 점검일 : 2020.10.23.(금)

□ 점검자 : 공업주사 최병일

□ 점검내용 및 결과

구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	비고
중앙제어실	제어 ·통신	․ 공정별 PRS 시스템 이상유무 ․ 염소실 제어 프로그램 점검 ․ 약품실 제어 프로그램 점검 ․ 신설여과지 역세 프로그램 점검 ․ 활성탄흡착지 역세 프로그램 점검 ․ 광허브 및 모뎀 이상유무 ․ 현장 PLC 시스템 이상유무 ․ 오존,AOP 프로그램 점검 ․ 각종 DB 생성 및 점검 ․ EWS 및 OS 각종 화면 그리기 작업 ․ 각종 보고서 생성 및 관리	.염소실 활성탄 역세척용 투입기 투 입량 프로그램 모니터링 작업 .오존 PLC 광 이더넷 통신상태 확인 작업 .1여과지 역세척 터치스크린 디스 플레이 상태 점검
	계측설비	․ 유량계 이상유무 ․ 수위계 이상유무 ․ 수질 계측기 데이터 이상유무	.이상없음
정수시설물 운영관리	정수운영	․ 약품 투입기 가동 및 투입상태 ․ 각종 현장 Local 판넬 이상유무 ․ 각종 밸브 및 근접, 리미트 스위치 이상유무 - 정수, 공기, 역세수, 퇴수 밸브 - 대차, 드럼 근접 스위치 ․ 슬러지 콜렉터 자동 운전 이상유무 ․ 응집기 작동상태 ․ 탈수기 및 회수 펌프 가동상태 ․ 배니지 가동상태 이상유무 ․ 농축조 가동상태 이상유무 ․ 각종 수질 계측기 데이터 이상유무	.1여과지 정수 유출밸브 작동상태 확인작업 .1.2계열 침전지 슬러지콜렉터 자동화운전 점검
방호 설비	CCTV	․ 공정용 CCTV 영상표출상태 확인 ․ 각 구성품별 작동상태 ․ 카메라 조작 작동상태 ․ 서버장비통신상태	․ 이상없음