	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사 · 정비 결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6015(2020.10.05.)호 “2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사·         정비 계획 보고(알림)”

나. 현장대응단-6058(2020.10.08.)호 “2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사·         정비 자체 계획 보고”

다. 현장대응단-6105(2020.10.12.)호 “2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사·         정비 일정변경 계획 보고(제출)”

2. 상반기 소방용수시설에 대한 일제조사·정비 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 기간 : 2020.10. 14.(수) ~ 10.28.(수)

나. 조사대상 : 소방용수시설 등 478개소(※사설·다용도소화전 제외)

합계	소화전					비상소화장치	비상소방용수
	소계	지상식	지하식	다용도	저수조
482	449	57	388	4	1	27	5

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 2020년 하반기 보온 및 도색 대상 조사결과 1부.

3. 소방활동장애 주차구획선 조사결과 1부.

4. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안승환		진압3팀장	代문우근		지휘3팀장	이희준		현장대응단장	11/05 최광열
협조자
시행	현장대응단-6704	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개